9、环境风险分析评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响及损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

本项目属于危废处置项目，原料都属于有毒有害、易燃易爆物质，生产辅料中也涉及有毒有害、易燃易爆物质，上述物质对周围环境与人员的危险性较大，本章将根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的相关要求，对项目在运行期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估，提出防范、应急及减缓措施，以便于为企业的风险管理提供科学依据。

## 9.1环境风险调查

- 9.1.1现有工程风险调查

甘肃寿鹿山水泥有限责任公司4500t/d水泥生产线协同处置城市废弃物及工业废渣配套9MW纯低温余热发电项目水泥生产装置的原料为石灰石、铁矿石、原煤等，产品为水泥熟料及水泥成品。项目主要环境风险在于当回转窑内喂煤系统不稳定，造成水泥窑内煤燃烧不正常。在燃烧不充分的情况下窑内就会有一定量的CO 产生。CO 为一般危险性物质，生产场所不涉及到重大危险源。

根据《甘肃寿鹿山水泥有限责任公司4500t/d水泥生产线协同处置城市废弃物及工业废渣配套9MW纯低温余热发电项目环境影响报告书》，项目生产过程中涉及到易燃有害物质CO，但危害程度不高。项目具有潜在的事故风险，但风险概率较小。

- 9.1.2本项目环境风险物质数量及分布

本项目涉及环境风险物质包括生产原料、燃料、辅料及“三废”污染物等。环境风险物质的数量指在厂界内的最大存在量。

表9.2-1          危险物质数量及分布情况表

| 类型 | 风险物质 | 物态 | 储存或分布位置 | 单罐、单包装储存量（t） | 最大储存量（t） | 储存条件 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物原料 | 固体危废 | 固 | 1#暂存库 | / | 2880 | 常温 常压 | 汽车 |
|  | 液态危废 | 液 | 液态废物暂存罐区 | 30 | 90 |  |  |
|  | 固体危废 | 固 | 智能储库 | / | 11520 |  |  |
| “三废” | 二噁英、NOx、酸性气体（HCl、HF、SO2）、烟尘和重金属 | 气 | / | / | / | / | / |
|  | 窑灰 | 固 | / | / | / | 常温 常压 | / |
|  | 废活性炭 | 固 | / | / | / | / | / |
|  | 废水 | 液 | 车辆运输卸车平台、废液储罐区等、集水池 | / | / | 常温 常压 | / |
| 备注：暂存库危险废物原料均按库容满负荷计；（液态危废储罐共计3台，容积35m3，液面局灌顶最小预留0.1m）,窑灰不在厂内储存，窑灰和收集的粉尘采用直接掺加入水泥熟料的处置方式；废气污染物间接或连续排放，不储存； |  |  |  |  |  |  |  |

- 9.1.2生产工艺特点

通过分析该项目的工艺特点，对照《首批重点监管的危险化工工艺目录》、《第二批重点监管的危险化工工艺目录》以及《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三[2013]76 号），得出如下结论：

1、本项目主要进行危险废物处置，生产工艺包括接收与分析、预处理、投加入窑，焚烧处理、生产多在常温、常压条件下（焚烧除外），不涉及重点监管的危险化工工艺。

## 9.2风险潜势判别

由于本项目在生产过程中部分原料有毒有害，生产过程中存在着发生有毒有害物料泄漏等突发性风险事故的可能性。本评价从主要物料风险识别和生产过程（单元）风险识别两个方面确定建设项目的主要风险物料和重点危险源。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

- 9.2.1 项目危险物质及工艺系统危险性判定

1、危险物质数量与临界量比值(Q)

将本项目生产过程涉及物料的使用量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定的临界量对比，按下式判定：

Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn

式中：q1,q2,…,qn —每种危险物质的最大存在总量，单位为吨(t)；

Q1,Q2,…,Qn —每种危险物质的临界量，单位为吨(t)。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为(1)1≤Q＜10；(2) 10≤Q＜100；(3)Q≥100。

本项目生产过程中危险物质的最大存在量与临界量的对比见表9.2-1，本项目Q值为2898≥100。

表9.2-1              项目危险物质数量与临界量比值

| 序号 | 危险物质名称 | 储存或分布位置 | 最大储存量 | 临界量Qi(t) | qi/Qi | QΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | qi(t) |  |  |  |
| 1 | 固体危废 | 1#暂存库、智能储库 | 14400 | 5 | 2880 | 2898 |
| 2 | 液体危废 | 液体危废储罐 | 90 | 5 | 18 |  |
| 3 | 渗滤液 | 集水池 | / | / | / |  |
| 备注：①危险物质临界量参照HJ169-2018 表B.2 其他危险物质临界量推荐值健康危险急性毒性物质（类别1）的推荐临界量。 ③危险物质临界量参照HJ169-2018 表B.2 其他危险物质临界量推荐值危害水环境物质（急性毒性类别1）的推荐临界量； |  |  |  |  |  |  |

2、行业及生产工艺(M)

根据本项目所述行业及生产工艺特点，按照下表9.2-2评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为(1)M＞20；(2)10＜M≤20；(3)5＜M≤10；(4)M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。

表9.2-2               行业及生产工艺判定

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套(罐区) | 高温工艺5分 |
| 管道港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其它 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 涉及危险废物的使用、贮存5分 |
| 合计 | / | / | 10 |
| a高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力(P)≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

本项目为危险废物处置项目，行业属于表9.2-2中的“其他”，M分值为10，即行业及生产工艺风险值为M3。

⑶危险物质及工艺系统危险性(P)分级

根据危险物质数量与临界量比值(Q)和行业及生产工艺(M)，按照表9.2-3定危险物质及工艺系统危险性等级(P)，分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

表9.2-3          危险物质及工艺系统危险性等级判断

| 危险物质数量 与临界量比值(Q) | 行业及生产工艺(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

本项目危险物质数量与临界量比值Q=2898≥100，行业及生产工艺为M3，因此危险物质及工艺系统危险性为P2。

- 9.2.2 环境敏感程度判定

1、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表9.2-4。

表9.2-4                 大气环境敏感程度分级判定

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |
| 项目情况 | 本项目位于甘肃省白银市景泰县正路工业园甘肃寿鹿山水泥厂院内，周边5km人口总数远小于1万人，项目周边500m范围内有少量生产企业，无人群居住，人口总数远小于500人，大气环境敏感程度为E3。 |

由表9.2-4可知，本项目大气环境敏感程度为E3。

2、地表水

本项目距离正路水库1.88km，项目区无地表水体，项目生产废水主要为车辆冲 洗水、车间冲洗水、设备清洗废水、危险废物渗滤液和化验室废水。各类冲洗废 水和化验室废水收集后送水泥窑焚烧处置。技改项目新增生活污水经化粪池处理 后进入厂区现有污水处理站处理达标后回用，不外排。因此，不再确定地表水风险评价等级。

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表9.2-5。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表9.2-6和表9.2-7。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表9.2-5             地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E2 | E3 |

表9.2-6                 地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| 项目情况 | 本项目所在区域无集中式饮用水井、分散式饮用水井等地下水水源地以及其他地下水环境敏感区，为低敏感G3。 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表9.2-7                  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩(土)层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| 项目情况 | 根据本次勘查揭露，评价区内包气带厚度13.8～21.0m， 地层分布总体上连续稳定，主要以第四系砂砾层为主，间夹粉质粘土、粘土、粉细砂夹层，自上而下密实度、承载力逐渐增大，从松散-稍密-中密-密实-胶结，下部为新近系以红色泥岩为主，夹泥质砂岩、砂砾岩，厚度大于200m，为大厚度隔水层。包气带大于1.0m且分布连续稳定，渗透系数为23.2×10-3cm/s，属于D1。 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数 |  |

根据表9.2-5~9.2-7判定，本项目地下水功能敏感性为E2(D1G3)。

4、环境敏感程度判定结果

根据前述对大气环境、地表水环境、地下水环境敏感程度分别进行判定结果见表9.2-8。

表9.2-8           建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标 | 相对方位 | 距离（m） | 属性 |  | 人口数 |
|  | / | / | / | / | / |  | / |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计(为厂区工作人员) |  |  |  |  |  | 430人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 2850人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E3 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24小时内流经范围 |  |  |  |
|  | / | / | / | / |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | / |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 |  | 与下游厂界距离（m） |
|  | 无 | / | / | / | / |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |

本项目大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E2。

- 8.2.3 风险潜势判别结果

根据前述对本项目环境敏感程度(E)、危险物质及工艺系统危险性(P)判定结果，本项目大气环境敏感程度为E3，地下水环境敏感程度为E2，危险物质及工艺危险性为P2，由下表9.2-9进行判定，本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅲ级。

表9.2-9           建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

## 9.3环境风险评价等级及范围

- 9.3.1 评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中评价工作等级划分依据，将环境风险评价工作等级划分为一、二、三级，划分依据见表9.3-1。

表9.3-1               环境风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 |  |  |  |  |

本项目大气环境风险潜势为Ⅲ级，地下水环境风险潜势为Ⅲ级，确定本次大气环境风险评价等级为二级，地下水环境风险评价等级为二级。

- 9.3.2 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，评价范围确定如下。

（1）大气风险评价范围

大气风险评价范围为项目边界各向外扩5km的评价范围，评价面积为112.96km2。大气风险评价范围见图1-5。

（2）地表水风险评价范围

参照《环评影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目工艺废水集中收集后进入水泥窑焚烧处理处理，处理后的废水回用不外排，因此不设置地表水风险评价范围。

（3）地下水风险评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），根据景泰正路乡地下水埋深及等水位线图，确定本次地下水环境风险影响评价范围为：以建设场地为中心，向南侧延伸3500m，向北侧延伸1000m、向东西两侧各延伸2500m，确定评价区面积约32.5km2，与地下水评价范围一致。本项目地下水风险环境影响评价范围具体见图1-5。

## 9.4 风险识别

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)的要求，本次风险评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）作为参考，拟通过分析本工程项目中主要物料的危险性和毒性，分析风险事故原因及环境影响，从而提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境之目的。

风险识别范围包括生产设施和危险物质的识别、有毒有害物质扩散途径的识别以及可能受影响的环境保护目标的识别。

- 9.4.1物质危险性识别

- 9.4.1.1原料危险性识别

本项目所涉及的有毒有害物质的性质如下：

（1）危险废物

本项目处置危险废物分为固态危险废物及废液，具体如下：

表9.4-1                   危险废物统计

| 序号 | 废物类别 | 危废名称 | 处置类别 | 处置规模（t/a） | 状态 | 废物来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HW02 | 医药废物 | 全子项 | 300 | 固态 | 化学药品、兽药、生物药品制造 |
| 2 | HW03 | 废药物、药品 | 全子项 | 100 | 固态 | 药品生产、销售、使用过程 |
| 3 | HW04 | 农药废物 | 包括：263-001-04、263-002-04、263-003-04、263-004-04、263-005-04、263-006-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-010-04、263-011-04、263-012-04、900-003-04 | 300 | 固态 | 农药生产、销售、使用过程 |
| 4 | HW05 | 木材防腐剂废物 | 包括：201-001-05、201-002-05、201-003-05、266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05 | 50 | 固态 | 木材加工、化学品制造和使用 |
| 5 | HW06 | 废有机溶剂废物与含有机溶剂废物 | 包括：201-001-05、201-002-05、201-003-05、266-001-05、266-002-05、266-003-05、900-004-05 | 6000 | 液态、半固态 | 废物分馏等过程 |
| 6 | HW07 | 热处理含氰废物 | 包括：336-001-07、336-002-07、336-003-07、336-004-07、336-049-0 | 20 | 半固态 | 表面处理和热加工 |
| 7 | HW08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 全子项 | 10000 | 液态、半固态 | 石油开采、加工；装备制造、维修等 |
| 8 | HW09 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 全子项 | 5000 | 液态 | 装备制造、维修等 |
| 9 | HW11 | 精（蒸）馏残渣 | 全子项 | 15000 | 液态、半固态 | 石油开采、加工；化学原料制造、假话、燃气生产与供应、环境治理等 |
| 10 | HW12 | 染料、涂料废物 | 包括：264-008-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、221-001-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12 | 2000 | 半固态 | 燃料、涂料、颜料、油墨生产、销售、使用；制浆造纸脱墨渣 |
| 11 | HW13 | 有机树脂类废物 | 全子项 | 500 | 固态 | 合成材料及废弃有机树脂类 |
| 12 | HW14 | 新化学药品废物 | 全子项 | 20 | 固态 | 生物、化学研发、教学 |
| 13 | HW16 | 感光材料废物 | 全子项 | 30 | 固态 | 印刷、显影 |
| 14 | HW17 | 表面处理废物 | 全子项 | 9000 | 半固态 | 金属表面处理及热加工 |
| 15 | HW18 | 焚烧处置残渣 | 全子项 | 6000 | 固态 | 固体废物焚烧、热解、熔融、等离子体 |
| 16 | HW19 | 含金属羰基化合物废物 | 全子项 | 20 | 固态 | 金属羟基化合物生产、使用 |
| 17 | HW21 | 含铬废物 | 不包括：261-041-21 | 800 | 固态 | 基础化学原料制造、金属冶炼及金属表面处理 |
| 18 | HW22 | 含铜废物 | 全子项 | 1200 | 固态 | 玻璃制造、有色金属冶炼 |
| 19 | HW24 | 含砷废物 | 全子项 | 20 | 固态 | 基础化学原料制造 |
| 20 | HW31 | 含铅废物 | 全子项 | 500 | 固态 | 金属冶炼、铅蓄电池及废弃回收 |
| 21 | HW32 | 无机氟化物废物 | 全子项 | 3000 | 固态 | 蚀刻 |
| 22 | HW33 | 无机氰化物废物 | 仅包括：092-003-33 | 7000 | 固态 | 贵金属采选 |
| 23 | HW34 | 废酸 | 包括：251-014-34、261-057-34、900-349-34 | 1000 | 半固态、固态 | 化工、金属表面处理 |
| 24 | HW35 | 废碱 | 包括：251-015-35、261-059-35、900-399-35 | 1000 | 半固态、固态 | 石油、化学原料制造 |
| 25 | HW37 | 有机磷化合物废物 | 全子项 | 200 | 固态 | 金属表面处理集热加工、基础化学原料制造等 |
| 26 | HW38 | 有机氰化物废物 | 包括：261-066-38、261-067-38、261-068-38、261-069-38、261-140-38 | 20 | 液态 | 化学原料制造 |
| 27 | HW39 | 含酚废物 | 全子项 | 20 | 液态 | 化学原料制造 |
| 28 | HW40 | 含醚废物 | 全子项 | 20 | 液态 | 化学原料制造 |
| 29 | HW45 | 含有机卤化物废物 | 全子项 | 850 | 固态 | 化学原料制造 |
| 30 | HW47 | 含钡废物 | 全子项 | 30 | 固态 | 化学原料制造及金属表面热处理 |
| 31 | HW48 | 有色金属冶炼废物 | 不包括323-001-48、321-026-48 | 10000 | 半固态、固态 | 有色金属采选、冶炼 |
| 32 | HW49 | 其他废物 | 不包括：309-001-49、 900-041-49、900-042-49、900-047-49 | 10000 | 半固态、固态 | 环境治理 |
| 33 | HW50 | 废催化剂 | 全子项 | 10000 | 固态 | 石油炼制、化学原料制造、药品制造、环境治理等 |
| 合计 |  |  |  | 100000 |  |  |

上述危险废物多具易燃性（I）和毒性（T），少量具有腐蚀性（C）和反应性（R），主要有害成分包括重金属、醇、醛、酯、酯类、芳香族、氮化物、硫化物、卤化物、酚及甲酚类等。

- 9.4.1.2 “三废”危险性识别

（1）二噁英

二噁英英文名字"Dioxin"。二噁英包括75 种多氯代二苯并二噁英和135 种多氯代二苯并呋喃。其中以2、3、7、8 位氯取代的异构体毒性最大，称为TCDD。二噁英极具亲脂性及化学稳定性，700°C 以上才开始分解。在二氯苯中的溶解度为14000mg/L，这决定了它们可以通过食物链中的脂质发生转移和生物富集。二噁英在土壤中降解的半衰期为12 年，在空气中光化学分解的半衰期为8.3天，在人体内的半衰期平均为7 年。在环境中的二噁英常以混合物形式存在且毒性不同，在评价其对健康影响时，并非含量简单相加，而是用毒性当量含量这一指标评价二噁英对环境及人体健康的影响。

二噁英在啮齿类动物中产生的毒性效应包括：氯座疮，衰竭综合症，肝毒性，致畸毒性，生殖和发育毒性，致癌，神经和行为毒性，免疫抑制，体内多种代谢酶的诱导，内分泌系统的干扰等。在人类由于职业接触或意外事故观察到的症状

主要有：氯唑疮，肝损害，仆啉血症，感觉障碍，精神障碍，食欲减退，体重减轻且接触人群肿瘤发病率升高（其中2，3，7，8-TCDD 已被美国环境保护署确证为一级致癌物）。

二噁英类化学物质对人体的毒性作用主要包括以下几个方面：

氯痤疮：1897 年第一次描述了因二噁英发生氯痤疮的病例。30 年代，成为制药厂制造多氯联苯农药工人的职业病，60 年代才予以确证。病人皮肤出疹，出现囊泡、小脓泡，重者全身疼痛，可持续数年。实验动物研究显示，当二噁英量达到23ng/kg-13900ng/kg 时，就发生氯痤疮，人则仅需 96-3000ng/kg 才发病，高于美国市民含量的7 倍，美国环境保护署（EPA）的研究是3倍。

癌症：二噁英被列为国际癌研究所致力研究的强致癌物质之一，被列为一

类致癌物，也是一种致命的致癌物质。1988年，美国发表了全球第一个二噁英危险评价公报，指出一万个癌症病人中，就有一个是因二噁英引起的。1995 年，该报告的第二版将这个数值修定为1/1000。5份回顾性研究结果显示，人生活在二噁英污染的环境中，易发生癌症，其原因是偶然污染或食物原因。某些特定的人群中，当二噁英达到109ng/kg时，易发癌症，超过8倍时，发生率就更高。影响行为和学习紊乱：狨猴实验证实，幼猴的学习能力降低，当积蓄量达到美国人平均值时，学习紊乱。处于正常值范围的人，尚未发现中枢神经紊乱症。

糖尿病：2份报告证实因污染二噁英而发生糖尿病，美国空军的研究也得到

同样的结果。体内积蓄达到99-140ng/kg 时糖尿病的发生率增加。对糖的调节机能降低。

致畸胎作用：二噁英对人的致畸胎作用尚未得到证实，但在小鼠已经证明二噁英及其类似物可以引起腭裂、肾盂积水、先天性输尿管阻塞等。

二噁英类化学物质的环境转移及分布尽管已经积累了很多资料，但多类二噁英化学物质的环境转归及分布目前还不完全清楚。对二苯并二噁英/呋喃而言，在土壤，底泥，水体和空气的二苯并二噁英/呋喃由于它们的高脂溶性和低水溶性，主要与微粒或有机物结合。它们一旦与微粒发生结合，就很少发生挥发或被过滤除去。一份对氯代二苯并二噁英/呋喃在气/微粒相分布的研究资料显示，高氯代同系物（如六和七氯代物）主要分布于微粒相；而低氯代同系物（如四和五氯代物）则更显著地分布于气相（虽然不为主要） ，这与 Bidlemam(1988)的气/微粒相理论分布模式是一致的。已有资料表明，氯代二苯并二噁英/呋喃在很多环境条件下相当地稳定，尤其是四和更高氯代的同系物，可在环境中存在数十年之久。它们在环境中唯一发生的显著转化过程，就是那些在气相或土-气或水-气交界面的未与微粒结合的物质发生的光解反应。进入大气的二苯并二噁英/呋喃或者通过光解去除，或者发生干或湿沉降。

在土壤中的氯代二苯并二噁英/呋喃有小部分会挥发， 但它们主要的转归还

是或者吸附于土壤存在于接近土壤表层的部位，或者由于土壤层的破坏而进入水

体，或者吸附于微粒重新悬浮于空气。进入水体的氯代二苯并二噁英/呋喃主要吸附沉积于底泥中。环境中氯代二苯并二噁英/呋喃的最终归宿是水体底泥

（2）氮氧化物（NOx）

氮氧化物可能有三种来源：空气中的氮气和氧气在燃烧温度高于1100℃时发生反应生成氮氧化物；相对低温下有机物和氮气、氧气反应生成氮氧化物、CO和水；含氮有机物燃烧和含氮无机物分解。氮氧化物包括多种化合物，如一氧化二氮（N2O）一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、三氧化二氮（N2O3）、四氧化二氮（N2O4）和五氧化二氮（N2O5）等。除二氧化氮以外，其他氮氧化物均极不稳定，遇光、湿或热变成二氧化氮及一氧化氮，一氧化氮又变为二氧化氮。氮氧化物都具有不同程度的毒性，主要损害呼吸道。

（3）酸性气体（HCl、HF、SOx）

危险废物焚烧产生的酸性气体主要有氯化氢（HCl）、氟化氢（HF）和硫氧化物（SOx）。HCl 和HF的产生量主要取决于进入水泥窑的废物中氯元素和氟元素的含量，废物中的有机氯化物和氟化物在焚烧过程中大部分都能转化成HCl和HF。焚烧过程中产生的硫氧化物主要是二氧化硫，三氧化硫通常不到SOX的2～3%。废物中的硫主要以有机硫形式存在，也可能以硫酸盐或硫化物的形式存在。在燃烧过程中，有机硫和无机硫化物迅速转化为SO2，但硫酸盐在通常燃烧温度下可长时间稳定，因此，硫酸盐主要存灰渣中。

（4）烟尘和重金属

烟尘中含有金属及其氧化物。废物中金属的排放与其物理化学性质、燃烧条件和烟气净化有关。其排放有两种途径：一是随灰渣排放；二是由于挥发形成气态金属单质或其化合物随烟气排放，挥发性金属优先吸附于飞灰。

（5）飞灰

危险废物经焚烧处置后从除尘器收集的飞灰不仅富集有挥发性金属及其化合物，而且二噁英等有机污染物的含量也很高，属于危险废物，污染危害的风险较大。

- 9.4.2生产过程风险因素分析

本项目生产系统包括废物处理处置的全过程，即：运输、暂存、焚烧、二次污染的治理等。

- 9.4.2.1 运输过程的危险因素分析

如不按照有关规范、要求包装危险废物，或不用专用危险废物运输车运输，如装车或运输途中发生包装破损导致漏液沿途滴漏，进入河道会引起水体污染，并对周围人群造成潜在威胁。

运输车辆发生交通事故与各种因素有关，这些因素包括：驾驶员个人因素、运输量、车次、车速、交通量、道路状况等交通条件、道路所在地区气候条件等。危险废物运输必须严格按一定的方式进行，同时应有固定的运输路线。随着运输方式、操作方法的不同，运输危险性程度不同。

废物运输过程可能出现的环境风险情况见表9.4-2。

表9.4-2                 运输过程环境风险一览表

| 风险源 | 事故类型 | 风险因素 |
| --- | --- | --- |
| 人口集中区（村、镇、集市或学校） | 交通事故 | 危险废物散落于地面，引起废物四处流动、蒸发扩散，污染土壤、空气，威胁周围人群安全. |
| 水域敏感区 | 交通事故 | 危险废物落入水中，废物中的有毒有害物质污染水体 |
| 车辆易坠落区 | 运输车辆坠落悬崖 | 危险废物散落地面，引起废物中的有毒有害物质污染水 体、土壤、空气 |

- 9.4.2.2 贮运系统的危险因素分析

本项目设有1#暂存库、智能储库、液态危废储罐等，物料在厂内输送方式为管道输送及厂内车辆转运。

夏季高温期间如防护措施不力或冷却降温系统发生故障，易引发易燃液体的火灾、爆炸。

大风等恶劣天气可能对厂区生产设备、设施会造成破坏，还会引发二次事故或次生事故。

1#暂存库、智能储库、液态危废储罐存放的物料主要危险性为火灾。如果禁忌物料混存，也可能发生火灾爆炸、中毒事故。如果仓库的防火间距不符合要求，消防器材配备不符合规定，均可能影响火灾事故的扑救。仓库通风不畅、耐火等级不足、物品存放未根据物料性质做到隔离、隔开、分离储存，均可导致事故发生的可能性及严重程度上升。

- 9.4.2.3 生产设施危险因素分析

本项目涉及的危险废物处理整个工艺过程主要由收运系统、接收系统、暂存系统、注入系统及配套系统、公用工程等部分。

本项目主要危险有害因素有中毒、粉尘危害、火灾、爆炸、噪声、振动、机械伤害、高温烫伤、触电、高处坠落、化学灼伤、车辆伤害、起重伤害等，可能存在的主要事故类别见表9.4-3。

表9.4-3                    生产设备风险识别一览表

| 序号 | 事故类别 | 存在部位或场所 | 危险设备及物料 | 主要危害后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中毒 | 储运系统 | 有毒气体泄漏，人员吸入 | 人员伤亡 |
| 2 | 粉尘危害 | 储运系统 | 散发粉尘 | 健康危害 |
| 3 | 触电 | 所有用电场所 | 厂房内的各种电气设备漏电，雷击引起的触电 | 人员伤亡 |
| 4 | 火灾、爆炸 | 储运系统 | 易燃易爆物料泄漏，遇引火源 | 人员伤亡、设备设施损坏 |
| 5 | 噪声、振动 | 风机、空压机、各类泵等 | 运行过程中引起的噪声、振动 | 健康危害 |
| 6 | 机械伤害 | 储运系统等 | 无防护设施等 | 人员伤亡 |
| 7 | 车辆伤害 | 储运系统等 | 车辆运输 | 人员伤亡、设备损坏 |
| 8 | 化学灼伤 | 具有腐蚀性物料场所 | 腐蚀性物料泄漏，人体接触 | 人员伤亡 |
| 9 | 起重伤害 | 行车使用场所 | 各种起重机械在起重作业中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电 | 人员伤亡、设备损坏 |

- 9.4.2.4 废水事故排放危险因素分析

废水排放的风险包括污水管网系统由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，造成废水泄漏；废水处理车间由于停电、设备损坏、废水处理设施运行不正常、停车检修等造成大量废水未经处理；易燃物质泄漏引起爆炸，在消防救援时产生消防水。拟建项目设有事故应急池等废水收集设施，一旦发生废水泄漏事故，采取有效截流措施后，可将废水控制在厂区内，能杜绝事故废水进入水体。

- 9.4.2.5 废气事故排放的环境风险

拟建项目大气污染源主要来自窑尾烟囱排放的污染物及危险废物贮存、预处理等产生的挥发性气体等。废气处理设施若出现故障，会使废气超标排放，从而对环境造成影响。

- 9.4.2.6 环保设施运行风险

本项目的环保设施运行过程中潜在的风险因素主要包括以下几个方面：

⑴污水处理站、集水池及输送管网

因管道腐蚀、老化或遇不可抗拒之自然灾害（如地震、地面沉降等）原因，废水输送管道、接头破裂会造成大量废水外溢，污染地表水和地下水。

⑵污水处理站由于操作不当等原因，会造成废水超标排放。

本项目危险废物焚烧过程中产生的二噁英、重金属污染物、酸性气体、氮氧化物及烟尘等具备较大的危险性，主要表现为毒性、易燃性，若不妥当处置进入外环境中将造成较大的危害。危废处置全过程风险源较多，汇总见表9.2-2，影响因素为大气、地下水、土壤及人身安全。

废气处理设施废气处理设施由于操作不当、控制系统失效或布袋、活性炭未及时更换，会造成大量废气未经有效处理而超标排放。废气处理采用多级处理措施的，其中一级出现事故不至于产生大的污染。

- 9.4.2.7 事故中的伴生/次生环境风险

本项目涉及的主要有毒有害物质的有各类危险废物原料等。当其泄漏时，有毒有害物质扩散途径主要有以下几个方面：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

水环境扩散：危险废物运输过程发生事故，导致其进入地表水环境，对水环境造成影响。

地下水、土壤扩散：本项目液态危险物质泄漏后聚积地面，通过地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境风险事故。

另外，本项目易燃危险废物、轻液态危废等物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故，为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，采用消防水对泄漏区或火灾爆炸区域进行喷淋冷却、灭火，泄漏的物料部分转移至消防废水，若消防废水直接外排可能导致土壤及地下水环境污染。为了避免事故状况下，泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水计划，设置事故池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，以避免事故状况下的次生危害造成水体污染。

本项目伴生、次生环境风险事故分析见图9.4-1。

图9.4-1本项目伴生、次生环境风险事故分析

由于本项目涉及的大部分物料是易燃易爆物品，生产的连续性强，设备众多，即生产装置区存在多个风险源，由某些风险因素影响引发初始事故，在初始事故释放的足够能量或物质以及外界环境因素共同作用下，邻近的环境风险源受到影响而发生事故，两个或多个环境风险事故相互作用，互为因果，连锁发生，造成有毒有害物质人量进入周围环境，并在环境中叠加或发生二次反应，造成更人范围和更为严重的后果，即环境风险多米诺效应。本项目环境风险多米诺效应因果分析见图9.4-2。

图 9.4-2  环境风险多米诺效应因果图

另外，本项目易燃危险废物、轻液态危废等物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故， 为防止引发火灾爆炸和环境空气污染事故，采用消防水对泄漏区或火灾爆炸区域进行喷淋冷 却、灭火，泄漏的物料部分转移至消防废水，若消防废水直接外排可能导致水环境污染。为了 避免事故状况下，泄漏的有毒物质以及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格 的排水规划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态， 严禁事故废水排出厂外，以避免事故状况下的次生危害造成水体污染。

本项目运营期主要环境风险见表9.4-3。

表9.4-3                              危废处置全过程环境风险识别表

| 序号 | 生产过程 | 风险源 | 主要危险物质 | 风险因素 | 环境风险类型 | 影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输系统 | 运输车辆 | 各类危险废物原料、危险化学品辅料、次生污染物灰渣 | 交通事故（翻车、撞车）；非交通事故（泄漏、不相容起火、爆炸等） | 泄漏、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 大气扩散、地表水流散、垂直入渗 | 土壤、河流、居民区 |
| 2 | 废物储存系统 | 固体废物暂存库、液态危废储罐 | 危险废物原料 | 危险废物暂存库、液态危废储罐区防渗层破损（施工不良，堆压等）；火灾（易燃危废遇明火） | 泄漏、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 大气，地下水，土壤 | 地下水、土壤 |
| 3 | 废物进料 | 运输管道 | 各类危险废液 | 管道跑冒滴漏（材质质量原因，施工质量原因、老化等） | 泄漏、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 大气，地下水，土壤 | 地下水、土壤 |
| 4 | 废物焚烧 | ①水泥窑 ②各类机械设备 ③辅助燃烧装置 | 危险废物原料 | 机械设备损害，系统紧急停车，装置内废气通过应急排气筒排放；辅助燃烧装置油蒸汽泄漏发生火灾、爆炸事故。 | 泄漏、烟气事故排放、火灾/爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 大气，地下水，土壤 | 地下水、土壤 |
| 5 | 环保设施 | 焚烧烟气处理系统；布袋除尘器；活性炭装置 | 二噁英、NOx、酸性气体（HCl、HF、SOx）、烟尘和重金属等 | - 烟气净化系统发生故障，焚烧烟气未经处理直接排放； | 大气扩散 | 大气 | 土壤 |
|  |  | 废水处理站；污水输送管网；渗滤液收集系统 | 废水 | 泄露 | 地表径流扩散、垂直入渗 | 大气，地下水，土壤 | 地下水、土壤 |

- 9.4.3风险识别结果

根据风险识别结果，本项目的危险单位分布图见图9.4-3。

本次评价采用定性的方法确定项目的主要风险源，由于储运装置的危险化学品量明显大于生产设备，因此暂存库房是本项目的主要风险源。

图 例

主要风险单元

图9.4-3   主要风险单元分布图

## 9.5风险事故情形分析

- 9.5.1 风险事故情形设定

在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。风险事故情形设定内容应包括环境风险类型、风险源、危险单元、危险物质和影响途径等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)8.1.2风险事故情形设定原则要求，本项目风险事故情形设定确定为管道、阀门等泄漏导致的污染物造成的环境污染事故以及有毒有害物质的泄漏对环境造成污染，不考虑自然灾害引起的风险。

- 9.5.2风险事故统计分析

根据资料报导，对我国2006~2013年期间发生的1059起危险化学品事故进行统计，化学品事故主要发生在生产和运输的环节，其中生产环节的事故率高达60.0%、运输过程事故率为19.6%；根据对其中2007~2010年期间的事故资料统计分析表明，发生事故的化学品类别主要为气体以及易燃液体；根据对其中2011~2013年期间569起事故资料统计分析表明，发生事故的主要类型为爆炸及泄漏；事故统计情况详见表9.5-1。

事故原因详细的分类比例见表10.2-2，由表可见，事故发生原因中，各类人为因素占比约48.2%，其中违反操作规程或劳动纪律占比最高为34.9%，设备缺陷等技术相关因素占比约43.9%，其他因素占7.9%。

根据以上事故统计分析进行类比，在本项目的运行中，发生环境风险事故的事故源在将主要集中在生产及储运过程，可能的事故原因将突出在违章操作和设备缺陷等方面。

表9.5-1           国外石油化工厂事故原因、频率分析

| 类别 | 名称 | 百分数% |
| --- | --- | --- |
| 事故发生环节 | 生产 | 60.0 |
|  | 储存 | 6.9 |
|  | 运输 | 19.6 |
|  | 销售 | 2.7 |
|  | 使用 | 7.1 |
|  | 废弃 | 3.6 |
| 化学品类别 | 易燃液体 | 35 |
|  | 气体 | 20 |
|  | 腐蚀性物质 | 12 |
|  | 爆炸品 | 11 |
|  | 其他 | 21 |
| 事故类型 | 爆炸 | 31.1 |
|  | 泄漏 | 45.7 |
|  | 火灾 | 17.6 |
|  | 其他 | 5.6 |

表9.5-2                事故原因分类及比例

| 序号 | 事故原因 | 比例% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教育培训不够，缺乏安全操作知识 | 4.1 |
| 2 | 对现场工作缺乏检查或指挥错误 | 3.1 |
| 3 | 劳动组织不合理 | 1.0 |
| 4 | 违反操作规程或劳动纪律 | 34.9 |
| 5 | 没有安全操作规程或不健全 | 5.1 |
| 6 | 个人防护用品缺少或有缺陷 | 8.0 |
| 7 | 生产场所环境不良 | 6.9 |
| 8 | 安全设施缺少或有缺陷 | 8.0 |
| 9 | 设备设施工具附件有缺陷 | 15.9 |
| 10 | 技术和设计有缺陷 | 5.1 |
| 11 | 其他 | 7.9 |

由上述风险识别可知，本项目在物料储存及产品生产过程中具有一定的燃爆、有毒化学品泄漏扩散等潜在危险性。根据瑞士保险公司对102起化工行业事故因素统计，设备缺陷、对物质的危险性认识不足、操作失误和工艺不完善是造成化工行业诸多事故的主要因素，占全部统计因素的79.1%，详见表9.5-3。其中，造成设备缺陷的原因包括材质选用不当、焊接缺陷、制造问题、安全附件不全、密封不严、安装不规范、超期使用以及维修保养不当等，详见表9.5-4。

表9.5-3                化学工业的危险因素

| 序号 | 危险因素 | 危险因素的比例% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备缺陷问题 | 31.1 |
| 2 | 对物质的危险性认识不足 | 20.2 |
| 3 | 误操作问题 | 17.2 |
| 4 | 化工工艺问题 | 10.6 |
| 5 | 防火计划不充分 | 8.0 |
| 6 | 物料输送问题 | 4.4 |
| 7 | 工厂选址问题 | 3.5 |
| 8 | 结构问题 | 3.0 |
| 9 | 工厂布局问题 | 2.0 |

表9.5-4                设备危险因素分析

| 序号 | 危险因素 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质不当 | 如设备材质选择不当，在遇到有腐蚀作用的介质时将严重影响设备使用寿命，从而引发事故。 |
| 2 | 焊接缺陷 | 当设备焊接存在脱焊、虚焊情况下运行时，会引发泄漏、火灾、爆炸事故的发生。 |
| 3 | 制造问题 | 设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，导致设备存在质量隐患。 |
| 4 | 安全附件不全 | 设备的安全附件如液位计、压力表、阻火器、单向阀、减压阀、报警器、密封盖不全或失效，从而对设备的安全使用构成隐患。造成机械伤害、触电、泄漏等安全事故。 |
| 5 | 密封不严 | 设备、管道、阀门的密封部位密封不严，在生产中出现介质的泄漏，引起事故。 |
| 6 | 安装不规范 | 设备因安装不规范而使该设备存在隐患。 |
| 7 | 超期使用 | 设备在使用期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。 |
| 8 | 维修保养不当 | 设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。 |

本项目主要涉及的危险废物为有机溶剂类废物、染料涂料废物、含有机卤化物废物、含各种重金属的废物及其他废物等。通过对资料的搜集，国内危化品及危险废物处置相关的事故统计见表9.5-5。由表可见，发生重大环境事故的事故源主要集中在储运和生产环节，事故原因突出在违章作业以及反应控制不当等，由于项目涉及的有机物料多具有易燃特性且闪点较低，当控温不当、与空气混合形成爆炸物等情况下，易发生燃爆事故，造成人员和财产损失。

表9.5-5         国内危化品及危废处置典型事故案例

| 日期 | 事故类型 | 事故简况 |
| --- | --- | --- |
| 2017年12月12日 | 危废处置中毒事故 | 2017年12月12日18时57分许，位于烟台经济技术开发区（以下简称烟台开发区）的鑫广绿环再生资源股份有限公司在处置危险废物过程中发生一起中毒事故，造成5人死亡、12人受伤，直接经济损失约450万元。鑫广绿环公司违反核定处置工艺以及与青岛海湾公司危险废物处置合同约定方式违规处置危险废物，危废处置中心作业人员向 1 号投料坑违规直接倾倒含有硫化氢的危险废物，造成投料坑内积聚大量硫化氢等有毒有害气体，辅助工候喜勇违章进入投料坑内捡拾坠落的危险废物桶，吸入有毒气体中毒死亡，是事故的直接原因。其他作业人员未按规定采取安全防护措施盲目违章施救，导致事故后果扩大。 |
| 2017年4月12日 | 废气收集处理装置吸风机损坏废气泄漏 | 12日上午，位于连云港灌南新安镇的亿洲再生资源科技有限公司废气收集处理装置吸风机突然损坏，造成部分废气泄漏。截至12日下午6时，当地医疗单位共接诊观察66人，经县医院诊治认定，4人症状较明显，住院治疗，经初步治疗，情况稳定；其他人员症状较轻，门诊观察。 |
| 2011年11月2日 | 甲醇运输车泄漏 | 11月2日凌晨，一辆装载危险化学品的罐车行至河南省濮阳市城区绿城路时被一辆大货车追尾，造成车上31吨甲醇泄漏。经过消防官兵2个小时的战斗，泄漏甲醇全部得到处置，事故没有造成人员伤亡。据调查，由于避让对面行使的车辆，甲醇车进行了减速被后面的一辆陕汽重卡撞上，车载甲醇罐体被撞开一个大口子，造成甲醇快速泄漏。 |
| 2009年1月1日 | 乙腈设备爆炸 | 山东省德州武城县合力科润化工公司新建3000t/年的乙腈生产装置的熔盐系统在试运行过程中发生爆炸，共死亡5人，9人受伤，直接经济损失160万元。事故原因为爆炸的固定床反应器内存在油垢和积炭，升温过程中分解产生单质碳使得反应速度加快进而产生爆炸。 |
| 2008年8月2日 | 精甲醇储罐爆炸 | 2008年8月2日上午10时，贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐区一精甲醇储罐发生爆炸燃烧，引发该罐区内其他5个储罐相继发生爆炸燃烧。事故造成3人死亡、2人受伤。事故原因为安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精甲醇储罐顶部备用短接打开，造成罐体内部通过管道与大气直接连通，致使空气进入罐内，与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。 |
| 2004年9月12日 | 5000t甲醇储罐爆炸 | 2004年9月12日上午8时许，常州建滔（常州）化工储运有限公司设计容量为5000吨的甲醇储罐发生爆炸，事故没有造成人员伤亡，直接财产损失初步测算约290万元。事故是由电焊工违章操作造成，电焊工在未办理动火证的情况下对储罐罐壁的泡沫管线进行电焊，加设清扫管，由于泡沫管与储罐相通，泡沫管内留有甲醇蒸汽，遇明火形成爆燃。 |

- 9.5.3 风险类型及影响途径分析

根据上述风险识别及事故原因分析，本项目涉及的危险物质大多具有易燃、有毒等特性。如因设备材质选择不当、操作失误等引发易燃物质泄漏，遇明火高热，可能引发火灾事故；物料挥发与空气形成爆炸性混合气体并遇点火源，可能引发爆炸事故；挥发的有毒物质及火灾燃烧烟气进入大气将造成环境空气污染和健康危害；泄漏液体或灭火过程产生的消防废水如随雨水系统进入河道，将对河道水质造成污染，如渗入地表，将造成土壤、地下水污染。项目事故类型及影响途径见图9.5-1。

图9.5-1  事故类型及环境影响途径

- 9.5.4最大可信事故确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价的关注点是事故对厂界外环境的影响，最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。本项目危险废物处理处置全过程事故树见图9.5-1。最大可信事故不仅与事故概率有关，还与事故发生后的影响程度有关。根据项目涉及的风险物质储存、包装、危害特征，事故影响及应急救援难易程度，结合国内外相关统计数据、事故树分析，确定本次评价最大可信事故风险源为：

事故一：危险废物运输过程因为交通事故发生的泄漏事故；

事故二：因设备故障，污染物排放控制措施达不到应有效率，二噁英及重金属窑后大量合成，排放浓度增大为达标排放限值的 10 倍时作为二噁英及重金属事故工况，造成大气环境污染事故；

事故三：液体危废储罐发生泄露后起火燃烧，次生的CO造成大气环境污染事故；

事故四：渗滤液收集系统发生泄漏，造成地下水环境污染及土壤环境污染事故。

图9.5-1   危险废物处理处置全过程事故树

- 9.5.5源项分析

- 9.5.5.1 运输车辆泄漏

本项目拟配置危险废物运输车辆，槽罐车最大容量设计为20吨。危险废物运输过程中泄漏源强以项目配置一辆危废运输车辆的最大运输量为准，最大泄漏量按20吨/次，以废液泄漏为主，废液中成分复杂。

- 9.5.5.2 液体危废储罐泄漏燃烧事故源强

本项目液体物料主要有液体危废，其储罐设置情况详见表9.5-6。

表9.5-6    项目厂区储罐设置情况表

| 罐区 | 单罐容积（m3） | 储罐数量（只） | 储存物料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻液态危废储罐 | 30 | 3 | 液体危废 |

液体泄漏速率 QL 用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发）：

QL=CdAρ2(P−P0)ρ+2gh

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度，m。

Cd—液体泄漏系数，按表9.5-7选取；

A—裂口面积，m2；

表9.5-7  液体泄漏系数（Cd）

| 雷诺数 | 裂口形状 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形（多边形） | 三角形 | 长方形 |
| ＞ | 0.65 | 0.60 | 0.55 |
| ≤ | 0.50 | 0.45 | 0.40 |

本次评价以液态危废储罐为例估算液态物料的泄漏量，储罐取35m3。经计算，项目液体危废泄漏速率为0.0312kg/s，按应急响应时间10min计，则液态危废泄漏量约1.123t，计算参数详见表9.5-8。

表9.5-8    项目液态危废储罐泄漏量计算参数表

| 指标 | 裂口面积m2 | 液体密度kg/m3 | 裂口之上液位高m | 液体泄漏速度kg/s | 泄漏量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值 | 0.00785(裂口直径10cm) | 0.85 | 3.0 | 0.0312 | 1.123 |

经过计算，液态危废储罐发生泄露事故后燃烧产生的次生CO源强为0.000131kg/s，最大释放量为47.1kg。

- 9.5.5.3水泥窑事故排放源强

技改项目发生非正常排放主要考虑因设备故障，污染物排放控制措施达不到应有效率，二噁英及重金属窑后大量合成，排放浓度增大为达标排放限值的 10 倍时作为二噁 英及重金属事故工况。非正常工况窑尾废气排放源强见表9.5-9。

表9.5-9             水泥窑紧急排放浓度及排放量

| 序 号 | 污 染 源 | 污染物 | 废气量 （Nm3/ h） | 处理 措施 | 排放情况 |  | 排放标准 （mg/m3） | 排放参数 |  |  | 排 放 方 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m 3） | 速率 （kg/ h） |  | 高度 （m ） | 直径 （m ） | 温度 （℃ ） |  |
| 1 | 水 泥 窑 窑 尾 烟 囱 | 汞及其化合物（以 Hg计） | 456281 | 低氮 燃烧 +SNC R+干 法脱 硫+布 袋除 尘器 | 0.5 | 0.228 | 0.05 | 113.5 | 4.4 | 90 | 事故排放 |
| 2 |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As 计） |  |  | 10 | 4.5628 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其 化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+M n+Ni+V 计） |  |  | 5 | 2.28 | 0.5 |  |  |  |  |
| 4 |  | 二噁英类 |  |  | 1ngTEQ /m3 | 0.456 mg | 0.1ngTEQ/m3 |  |  |  |  |

- 9.5.5.4 废水泄漏事故源强

拟建项目水污染事故风险主要源于厂区废水处理与输送。事故隐患包括两点：一是废水处理与输送设施被损坏，如管道堵塞、破裂、反应池破损等。管道破裂与集液池破损，一般是由于其他工程开挖不慎或地基下沉造成。这类事故发生后，废水外溢，如未能及时阻断废水的流动，一方面，废水有可能进入周围土壤环境，继而进一步下渗，污染地下水体，另一方面，废水有可能进入厂区排水系统。外泄废水量及污染物排放量与发现及抢修的时间有关，由于反应池或输送干管内废水的污染物浓度较高，排入市政污水处理厂或地表水体都将对水质产生较大影响。因此，必须做好这类事故的防范工作，一旦发生此类事故应及时组织抢修，如果废水已对周围的土壤环境造成污染，应及时将污染的土壤挖除，切断其污染地下水的途径，如果废水进入了厂区排水系统，应通过阀门控制等调节系统将废水引入事故水池，尽可能减轻此类事故对环境的影响。二是废水处理车间不正常运转，如设备故障等。出现设备故障的原因很多，如停电导致机器设备不能运转，污水处理设施、设计、施工等质量问题或养护不当，有故障的设备不能及时得到维修，日常保养不好等。因此，应加强废水处理车间工作人员的操作技能培训，加强对设备的保养维修。

综合考虑该公司的风险防控措施、风险管理水平及本项目装置的生产特点，通过计算确定最大可信事故源项。源强详见表9.5-11。

表9.5-11              建设项目源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄露速率(kg/s) | 释放或泄露时间/min | 最大释放或泄漏量(kg) | 气象数据名称 | 泄露液体蒸发量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物运输过程因为交通事故发生的泄漏 | 运输系统 | 危险 废物 | 地表水 流散 | / | / | 20000 | / | / |
| 2 | 液态危废储罐泄露 | 液态危废储罐 | 危险 废物 | / | 0.0312 | 10 | 1123.2 | / | / |
| 3 | 废气处理设备故障 | 水泥窑 | 焚烧烟气 | 大气扩散 | 见表9.5-9 | 30 | / | / | / |
| 4 | 液态危废罐区泄漏，继而遇外因诱导（如火源、热源等）而发生CO次生污染物在大气中扩散 | 液态危废储罐 | CO | 大气扩散 | 0.000131 | 10 | 47.1 | / | / |

## 9.6风险分析、预测与评价

- 9.6.1 运输过程泄漏风险分析

由运输过程的风险识别可知，运输过程的环境风险主要表现为在人口集中区（包括镇集市）、水域敏感区、车辆易坠落区等处运输车辆发生交通事故，危险废物散于周围环境，对事故发生点周围土壤、水体、环境空气和人群健康安全产生影响。

发生事故是不确定的随机事件，且发生的概率很低，因此分析该类事故的环境风险通常采用概率方法。这种交通事故发生的频率 P 可用下式表达：

P=P0×C1×C2×C3

式中：	P0——原有路段内交通事故发生的频率，次/年；

C1——交通事故降低率；

C2——运载危险废物的货车占整个交通量的比率；

C3——代表车辆运送至本项目占整条道路的长度比。

各参数的分析和确定：

1、P0 已反映了该路段交通条件、道路条件、运输条件，以及当地气候条件和当地驾驶员个人因素等所造成的交通事故频率。本项目中废物运输路段平均发生交通事故的概率以500次/年计；

2、C1 反映了由于道路条件、交通条件，以及安全管理条件的改善，在道路上交通事故的降低情况，该参数可通过对公路交通事故发生情况做长期调查、统计和对比分析来确定，由于道路条件较好，在此，C1取0.3；

3、C2，本项目运输车辆占运输路段车流量的比例为0.3%；

4、C3，车辆运送至本项目的距离占整条路段的比率，为20%。运输危险废物事故频率：

P＝P0×C1×C2×C3＝500次/年×0.3×0.3%×20%＝0.09次/年

由以上计算结果可知，本项目建成后，其运输危险废物发生事故的风险频率为0.09次/年。

项目废物运输车辆发生风险事故的概率约为0.09次/年，相当于11年发生一次，但一旦发生事故，会对事发地点的周围人群健康和环境产生不良影响。当发生翻车事故时，车载危险废物可能翻落或者直接流入事故点附近水体，对于固态类废物翻落处理较为简便，而对于液态类废物泄漏处理则难度较大。本项目收集废液成分复杂，但主要以油/水混合物为主，在进入水体后，将与水形成乳状液漂浮在水面上，迅速扩散形成油膜，可通过扩散、蒸发、溶解、乳化、光降解以及生物降解和吸收等进行迁移、转化。泄漏废液可阻碍水体的复氧作用，影响生物生长，破坏生态平衡。研究表明，危险废物中的有毒有害物质对人的神经系统、泌尿系统、呼吸系统、循环系统、血液系统等都有危害。

严格按危险废物的种类进行收集、包装是降低废物运输过程环境影响的关键。使用的包装运输材质应为HDPE塑料或聚丙烯，密闭收集，有效抑制危险废物在运输过程中腐蚀、挥发、溢出、渗漏。

要降低废物运输风险事故对环境的影响，一个重要的措施是优化运输路线，按照“尽量避开上、下班高峰期，最大程度地避开闹市区、人口密集区、水环境敏感区（如饮用水源保护区、重要水库等），尽量避免道路重复，尽量使运输车的配备与废物产生量相符，兼 顾安全性和经济性，保证危险废物能安全、及时、全部转运厂区”的总原则，以最短运输路径为蓝本，对本项目危险废物运输路径进行了优化。本项目危险废物运输不经过、跨越饮用水源保护区，运输途中必须严格遵守交通规则、减速行驶，禁止疲劳驾驶，避免在降雨、大风等不利天气运输。

危险废物含有大量的有毒有害物质，在发生交通事故时，若这些物质洒落于地，通过地表径流进入水体，则可能对水质产生影响。但只要在发生事故时，及时采取措施、隔离事故现场、对事故现场进行抢救性治理等清理措施，防止危险废物与周围人群接触，能有效地防止交通运输过程中危险废物影响运输路线沿线水质安全和居民的身体健康。因此必须加强危险废物运输管理，建立完备的应急方案。

- 9.6.2 贮存、生产过程泄漏事故的风险分析

生产过程中，各类原辅料通过管道输送到指定工序。在输送过程中，由于人为不小心碰坏管道或其他原因如管道、阀门因长期使用而腐蚀等，都会导致原辅料泄漏。本项目所涉及废液、液体化学品，不少具有毒性或腐蚀性，一旦发生泄漏，可能会腐蚀地面和附近设备，使工作人员中毒，甚至可能危及厂区外的地面、土壤，从而造成严重后果。由此可见，本项目在贮存和生产过程中发生危险废物泄漏的危险性较大，所造成的后果最为严重，因此，确定此类环境风险事故为最大可信事故。建设方应安排专人定期巡视暂存库和各个车间，设备定期检修，一旦发现有泄漏现象，立刻启动应急计划，及时处理，尽量减少泄漏事故带来的危害。

根据使用危险品的相近行业的有关资料对引发风险事故概率的介绍， 主要泄漏风险事故的概率见下表9.6-1。

表 9.6-1       主要风险事故发生的概率与事故发生的频率

| 事故名称 | 发生概率 （次/年） | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送管接头、输送泵、阀门、 马达等损坏泄漏 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 储存桶破裂泄漏事故 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 污水处理系统基底破损 | 10-3 | 极少发生 | 采取对策 |
| 围堰内硬地面破裂 | 10-3 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 雷击或火灾引起严重泄漏事故 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 反应釜等出现重大火灾、爆炸事故 | 10-4~10-5 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事故 | 10-5~10-6 | 很难发生 | 注意关心 |

从上表可见，输送管、输送泵、阀门等损坏泄漏事故的概率相对较大，概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。而反应釜等出现重大火灾、爆炸事故概率10-4～10-5，属于极少发生的事故。因此，本项目发生事故主要部位为导管接口、容器阀门等破损，因此，建设方应对此类事故引起重视，除对管道、阀门及途经地面做防腐处理外，还应对管道走向进行合理设置，并定期检修，制定有针对性的应急措施，尽量减小事故发生的可能性和降低事故的影响程度。

按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），场地基础需设防渗层，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。因此，在采取了上述严格的防渗措施后，泄露废液或污水将较难进入地下含水层，可确保不会出现大型泄露导致地下水污染的情况发生。

- 9.6.3 水泥窑事故排放风险预测与评价

- 9.6.3.1预测模型筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），需对风险情形对应的预测模型 进行筛选。

1、连续排放还是瞬时排放判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），连续排放还是瞬时排放判定计 算公式如下：

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点和敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：X—事故发生地与计算点的距离，m；

Ur—10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td＜T时，可被认为是瞬时排放。

表 9.6-2               连续排放或瞬时排放判定

| 序号 | 风险物质 | 最大可信事故类别 | X-事故发生 地与计算点 距离(m) | Ut-10m 高处风速 （m/s） | T-到达 时间（s） | Td-排放时间 （s） | 高度 (m) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧烟气 | 事故排放 | 2413 | 1.5 | 3217 | 1800 | 50 | 瞬时 排放 |
| 2 | CO | 火灾爆炸事故伴生/ 次生污染 | 2420 | 1.5 | 3227 | 600 | 2.5 | 瞬时 排放 |

注：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险预测中最不利气象条件中风速取 1.5m/s，故 Ut-10m 高处风速取 1.5m/s。

根据表9.6-2，本项目水泥窑事故排放、火灾爆炸事故次生的CO污染均属于瞬时排放。

2、是否为重质气体判定：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），是否为重质气体判定计算公式如下：

判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数(Ri)作为标准进行判断。Ri 的概念公式为：

Ri 是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：ρrel ——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m 高处风速，m/s。

表 9.6-3                是否为重质气体判定

| 序号 | 危险物质 | 排放物质进入大气的初始密度（kg/m3） | 环境空气密度（kg/m3） | 瞬时排放速率 （kg/s） | Ut-10m高处风速（m/s） | Ri | 判定 | 预测模型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥窑 烟气 | 0.260* | 1.293 | 最大 0.121 | 1.5 | -2.70 | 轻质气体 | AFTOX |
| 2 | CO | 1.074** | 1.293 | 5.1 | 1.5 | -1.24 | 轻质气体 | AFTOX |

注：*取烟气温度 1050℃时的密度，**取烟气温度 60℃时的密度

根据表9.6-3，水泥窑烟气、次生CO均属轻质气体，应采用AFTOX预测模型。

- 9.6.3.2预测范围与计算点

本项目环境风险预测范围选取为建设项目周围 5km 范围。项目环境风险预测计算点包括 网格点（一般计算点）和环境敏感点（特殊计算点），计算点设置的分辨率为：距离风险源500m范围内为10 m间距，大于500 m范围内为50m间距。

- 9.6.3.3事故源参数

由前文计算，本项目水泥窑烟气事故排放源强见表 9.6-4。

表 9.6-4            水泥窑烟气事故排放主要计算参数

| 参数指标 | 单位 | 水泥窑窑尾数值 |
| --- | --- | --- |
| 废气温度 | ℃ | 1050 |
| 废气量 | m3/s | 6.88（工况） |
| 泄露源高度 | m | 50 |
| 土地利用类型 | / | 荒漠 |
| 预测模型 | / | AFTOX 中浮力气体从烟筒排出 |
| 持续时间 | min | 30 |

- 9.6.3.3模型主要参数

本项目环境风险为二级评价，水泥窑烟气紧急事故排放、火灾爆炸事故次生/伴生CO污染事故的预测气象选取最不利气象条件和最常见气象，模型主要参数详见表9.6-5。

表9.6-5              大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 96.383529 |  |
|  | 事故源纬度/（°） | 40.733714 |  |
|  | 事故源类型 | 事故排放、次生/伴生 CO 污染 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 | / |
|  | 环境温度/℃ | 25 | / |
|  | 相对湿度/% | 50% | / |
|  | 稳定度 | F | / |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1 | / |
|  | 事故考虑地形 | 不考虑 | / |
|  | 地形数据精度/m | / | / |

- 9.6.3.5大气毒性终点浓度值/评价浓度阈值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H，CO、HF、HCl、二氧化硫的大气毒性终点浓度值见表9.6-6。铅及其化合物、汞及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物未在 HJ169-2018 附录 H 给出其大气毒性终点浓度值，本次评价采用 PC-TEL、LC50 浓度作为其评价浓度阈值。

表 9.6-6       各污染因子大气毒性终点浓度值/评价浓度阈值

| 污染因子 | 毒性终点浓度 -1/（mg/m3）* | 毒性终点浓度 -2/（mg/m3）* | 短时间接触允许浓度限值（PC-TEL，mg/m3）** | 急性毒性 LC50** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二噁英 |  |  | -- | 无资料 |
| 铅及其化合物 |  |  | 0.03 | 无资料 |
| 汞及其化合物 |  |  | 0.03 | 无资料 |
| 砷及其化合物 |  |  | 0.02 | 390mg/m3，10 分钟(大鼠吸入)； 250mg/m3，10 分钟(小鼠吸入) |
| 镉及其化合物 |  |  | 0.02 | 无资料 |
| CO | 380 | 95 |  |  |
| HF | 36 | 20 |  |  |
| HCl | 150 | 33 |  |  |
| 二氧化硫 | 79 | 2 |  |  |

注：*来自《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H，**来自《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素（GBZ2.1-2007）》。

毒性终点浓度-1：当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露 1 h 不会对生命造成威胁，当超过该限值时， 有可能对人群造成生命威胁；毒性终点浓度-2：当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

- 9.6.3.6 预测结果

（1）下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度

根据预测结果，在最不利气象条件下，本项目焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处污染物的最大浓度见表 9.6-7 和图 9.6-1。根据下风向最大落地浓度预测结果，SO2、CO、HCl、HF的最大落地浓度均小于其大气毒性终点浓度，Hg、Cd、Pb 的最大落地浓度小于其 PC-TEL限值，As的最大落地浓度小于其 PC-TEL 限值、LC50限值，表明焚烧烟气紧急排放不会使周边企业人员出现急性毒性危害。

表 9.6-7       焚烧烟气紧急排放时各污染物最大落地浓度预测表

| 污染物 | 最大落地浓度及出现位置 |  | 最大影响范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大落地浓度 （mg/m3） | 下风向距离 （m） | ≥大气毒性终点浓度-1 或≥LC50 限值 | ≥大气毒性终点浓度-2 或 ≥PC-TEL 限值 |
| SO2 | 0.016 | 21060 | 0 | 0 |
| CO | 0.00041 |  | 0 | 0 |
| HCl | 0.012 |  | 0 | 0 |
| HF | 0.001 |  | 0 | 0 |
| Hg | 0.0000046 |  | / | 0 |
| Cd | 0.00001 |  | / | 0 |
| Pb | 0.00024 |  | / | 0 |
| As | 0.00004 |  | 0 | 0 |
| 二噁英 | 0.025pg/m3 |  | / | / |

图9.6-1（a）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处SO2最大浓度

图9.6-1（b）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处CO最大浓度

0.015

图9.6-1（c）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处HCl最大浓度

图9.6-1（d）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处HF最大浓度

4E-6

5E-6

图9.6-1（e）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处Hg 最大浓度

图9.6-1（f）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处Cd

2E-4

3E-4

最大浓度

图9.6-1（g）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处Pb最大浓度

图9.6-1（h）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处As最大浓度

图9.6-1（i）焚烧烟气紧急排放时下风向不同距离处二噁英最大浓度

（3）二噁英紧急事故排放影响

世界卫生组织（WHO）对人体每日允许二噁英类摄入量TEQ规定限值为 1~4pg/kg，参照环发[2008]82号文《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》，“二噁英事故及风险评价标准参照人体每日可耐受摄入量 4pg/kg 执行，经呼吸进入人体的允许摄 入量按每日可耐受摄入量 10%执行”的相关要求，则经呼吸进入人体的二噁英允许摄入量为0.4pg/kg。

事故排放时，最大落地浓度处人群经呼吸摄入人体的二噁英量按下式计算：

Q=Q1+Q2

其中：Q——代表该本项目事故排放时最大落地浓度处人群呼吸进入人体内的二噁英量，pg-TEQ/kg；

Q1——代表仅受本项目事故排放影响时人群吸入的二噁英量，按人群 24 小时处于 该处，以（事故排放时该处二噁英最大预测浓度×该人群每日呼吸空气量）÷该人群体重计算 得到；

Q2——代表人群从环境现状空气中吸入的二噁英量（背景值），按人群 24 小时处 于该环境中，以（环境现状中二噁英的 24 小时均值（取监测最大值 0.42pg-TEQ/m3)×该人群 每日呼吸空气量）÷该人群体重计算得到。

人的呼吸频率和呼吸量可随年龄、劳动、情绪等因素而改变，具体见表 9.6-8。焚烧烟气 紧急排放时最大落地浓度处人群呼吸进入人体内的二噁英量见表  9.6-9。

表 9.6-8           不同人群的呼吸频率、呼吸量与体重

| 项目 | 婴儿 | 幼儿 | 学龄前儿童 | 成人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸频率(次/分) | 30-40 | 25-30 | 20-25 | 16-20 |
| 呼吸量（mL/次） | 42-83 | 83-166 | 166-332 | 500 |
| 体重（kg） | 5-10 | 10-20 | 20-40 | 60-80 |
| 日呼吸空气量（L/日） | 1814-4781 | 2988-7171 | 4781-11952 | 11520-14400 |

表 9.6-9  事故排放时最大落地浓度处人群呼吸进入人体内的二噁英量

| 项目 |  | 环境空气敏感目标处二噁英量 （pg-TEQ/kg） |
| --- | --- | --- |
| 二噁英贡献浓度 | / | 0.025 pg-TEQ /m3 |
| 二噁英背景浓度* | / | 0.049 pg-TEQ /m3 |
| Q1（仅受本项目事故排放影响时人 群吸入的二噁英量） | 婴儿 | 0.009~0.012 |
|  | 幼儿 | 0.007~0.009 |

- 9.6.4 次生 CO 污染风险预测与评价

本次评价采用 AFTOX 中“短时间或持续泄漏”模型对火灾爆炸事故次生的 CO 污染影响进行预测，次生的 CO污染源强参数见表 9.6-10，气象、地形参数以及预测范围与计算点设置同水泥窑紧急事故排放。

表 9.6-10 次生的 CO 污染预测主要源强参数

| 参数指标 | 单位 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 释放高度 | m | 1.5 |
| 物质排放速率 | kg/s | 0.000131 |
| 排放时长 | min | 10 |
| 预测时长 | min | 60 |
| 土地利用类型 | / | 荒漠 |
| 预测模型 | / | AFTOX 中短时间或持续泄漏 |

（1）下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度根据预测结果，在最不利气象条件下，本项目火灾爆炸事故次生的 CO 污染物在下风向不同距离处的最大浓度见表 9.6-11 和图 9.6-2~图 9.6-3。

根据预测结果，火灾爆炸事故时次生CO污染物落地浓度超过其大气毒性终点浓度-1（380mg/m3）的范围为下风向1150m以内区域，超过其大气毒性终点浓度-2（95mg/m3）的范围为下风向3060m以内区域。

表 9.6-11 火灾爆炸事故次生的 CO 污染物最大落地浓度预测表

| 污染物 | 最大落地浓度及出现位置 |  | 最大影响范围（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大落地浓度 （mg/m3） | 下风向距离 （m） | ≥大气毒性终点浓度-1 （380mg/m3） | ≥大气毒性终点浓度-2 （95mg/m3） |
| CO | 178567.5 | 10 | 1150 | 3060 |

图9.6-2    火灾爆炸事故时次生CO在下风向不同距离处的最大浓度

图9.6-3   火灾爆炸事故次生的CO最大影响区域图

- 9.6.5渗滤液泄漏事故预测分析

通过模拟计算结果图6-13～图6-24（具体预测模型及预测结果图见第六章6.3.2小结）揭示，渗滤液因事故导致全部渗滤液持续不断渗入包气带，不考虑化学反应等作用影响的最不利情况下，含污染物的渗滤液在包气带上部20m范围内垂向运移较快，在持续下渗650天左右到达N2（20m）观测点（下部泥岩顶板），由于包气带属于非饱和带，属于气液固三相结构，污染物发生累积效应导致其浓度出现大于初始浓度的现象，随着渗滤液不断下渗，在持续下渗1300天左右N2观测点包气带达到饱和，污染物浓度最终与初始浓度一致。在持续下渗14500天左右（39.7年）到达N13（100m）观测点，渗滤液中各污染物持续下渗达到最大稳定浓度分别为：CODCr为3.36mg/L、砷（As）为0.012 mg/L、铅（Pb）为0.0045 mg/L、铬（六价）为0.033 mg/L，已低于地下水质量标准Ⅲ级限值，事故情景下污染物渗漏不会影响区域深层地下环境，环境影响主要集中在包气带中上部松散岩土体及风化岩层中。

## 9.7风险防范措施

- 9.7.1 环境风险管理措施

本项目环境风险主要是废物运输、暂存、焚烧等生产设施和生产过程发生泄漏等风险事故，以及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。为避免风险事故发生和事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防

范措施。

⑴项目运行的前置要求建设单位必须按照《危险废物经营许可证管理办法》获得许可证后方可运行；必须具有经过培训的技术人员、管理人员和相应数量的操作人员；具有完备的保障危险废物安全处理、处置的规章制度；具有保证废水、废气等污染防治设施正常运行的周转资金和物料；具有负责危险废物处置效果检测、评估工作的人员。

⑵员工培训的要求建设单位应对操作人员、技术人员及管理人员作上岗前的培训，进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

⑶危险废物接收的管理措施危险废物接收应认真执行危险废物转移联单制度；并有责任协助运输单位对危险废物包装发生破裂、泄漏或其它事故进行处理；危险废物现场交接时应认真核对危险废物的数量、种类、标识等，并确认与危险废物转移联单是否相符；并应对接收的废物及时登记。

⑷员工交接班的管理措施为保证本项目的生产活动安全有序进行，必须建立严格的员工交接班制度，内容包括：处理设施、设备及辅助材料的交接；危险废物的交接；运行记录的交接；上下班交接人员应在现场进行实物交接；运行记录交接前，交接班人员应共同巡视现场；交接班程序未能顺利完成时，应及时向生产管理负责人报告；交接班人员应对实物及运行记录核实确定后签字确认。

⑸运行记录的管理措施建设单位应详细记载每日收集、贮存、利用或处置危险废物的类别、数量、危险废物的最去向、有无事故或其他异常情况等，并按照危险废物转移联单的有关规定，保管需存档的转移联单，危险废物经营活动记录档案和危险废物经营活动情况报告与转移联单同期保存，为当地环保行政主管部门和其它有关管理部门依据这些准确信息建立数据库并管理及处置危险废物提供可靠的依据。

⑹安全生产的管理措施建设单位必须在本项目建成运行的同时，保证安全生产设施同时投入使用，并制定相应的操作规程。项目生产过程中的安全管理措施应符合国家《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801.1991）中的有关规定；厂内及车间内运输管理，应符合《工业企业厂内运输安全规程》（GB4387.1994）中的有关规定。

⑺劳动保护的管理措施建设单位必须在本项目建成运行的同时，保证劳动保护措施同时投入使用，并制定相应的操作规程。项目生产过程中的劳动保护管理措施应符合国家《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801.1991）中的有关规定。应定期对职工进行职业卫生的教育，加强防范措施。

⑻检查及评估的管理措施建设单位必须定期对危险废物处置效果进行检测和评价，必要时应采取改进措施；应定期对危险废物处置设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除安全隐患。

⑼法律法规上加强管理为确保危险品运输安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规，主要有：《化学危险品安全管理条例》、《汽车危险货物运输规则》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。

- 9.7.2 大气环境风险防范措施

本项目在设计中采取了如下风险防范措施：

⑴在生产过程中产生有毒有害气体物质，设计成密闭的生产工艺和设备，或结合生产工艺采取通风排毒措施，尽可能避免敞开式操作，并结合生产工艺，采取有效的密闭通风等净化设施。

⑵在工艺装置区可能有有毒气体泄漏和积聚的地方设置有毒气体检测报警仪，以检测设备泄漏及空气中有毒气体浓度。一旦浓度超过设定值，将立即报警。

⑶有毒液体物料选用屏蔽泵，管架外表面作防腐处理。

⑷全厂所有装置、管线和储存设施均设计为密闭系统，包括动设备的轴封、静设备的人孔、法兰、管线的接口处等容易泄漏的地方，在设计选型和选材上按规定特殊考虑。

⑸为有效预防火灾，及早发现火情，保障安全生产，本项目设置火灾报警系统，各单元的火灾报警系统均接入全厂火灾报警系统。

- 9.7.3事故废水风险防范措施

在事故状态下，由于管理疏忽和错误操作等因素，可能导致泄漏的物料、污染的事故冲洗水和消防尾水通过雨水口排放，进入周围环境，污染周围地下水和土壤。厂区实行严格的“清、污分流”，厂区雨水排放口需设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，立即启动泄漏源与雨水管沟之间的切换阀，将事故废水及时截留入事故池中，防止污染周围环境。

本项目泄漏物料主要为危险废液等，对环境及人体造成危害，处理方法为喷水稀释，因此泄漏时对水环境的次生/伴生影响主要是用于发生火灾爆炸时的消防废水(按最大计)，应设置能够储存泄漏事故稀释排水的储存设施。

1、雨水收集池可行性论证

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发[2012]77号）》“建设项目设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。”项目厂区罐区、道路、装卸区等区域初期雨水形成对地面滴漏油污的冲洗，使得其含有石油类污染物，直接排放会对环境产生污染影响，应对其进行收集处理。初期雨水量与汇水面积、降雨量和地表径流系数等因素有关。项目运行期间应对8h的初期雨水进行收集处理后排放，初期雨水水量按下式计算：

Q=αH24F

式中：Q——15min最大初期雨水量，m3；

α——径流系数，根据《室外排水设计规范》，混凝土地面取0.9；

Q=G0γ⋅Z1⋅K1⋅K2=35×104÷3.7×1×1.1×1.05=109257——查当地暴雨参数多年夏季8min降雨量均值为32mm；

F——最大汇水面积，5996m2。

汇水面积包括项目厂区扣除建构筑物占地、绿化面积外所有面积，均对其初期雨水进行收集。项目总占地面积200100m2，建筑占地面积16429m2，绿化面积11266m2，则汇水面积5996m2。

经计算，项目区初期雨水量为172.7m3，主要污染物为石油类和SS，对其收集进入容积300m3的初期雨水池储存后在一周内均匀进入污水处理站处理。

本工程设计在厂区东北侧建设300m3初期雨水收集池1座，可满足厂区内初期雨水的收集需求。

雨水收集方式采用项目生产区内外的明沟排放，明沟设置时要求修建一定的坡度，可保证雨水能够流入雨水收集池中。

2、事故水收集及防范系统

事故废水包括非正常工况排放的废水、处理不达标的废水和消防事故排放的废水。本工程设计合建1座300m3初期雨水及900m3事故水池，如果污水处理站事故不能运行时，生产废水进入事故水池，如还不行就停止生产；事故水池能够满足全厂一次消防事故水水量的要求，确保消防水不会进入外环境。当出现消防废水时，及时关闭全厂雨排水阀门，打开初期雨水收集池进口阀门，将消防废水全部收集在池中。待应急状态结束后再根据其特征适量送往厂区污水处理站集中处理，不排至外环境。

根据中国石油化工集团公司《水体污染防控紧急措施设计导则》中事故储存设施总有效容积的规定：应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。事故储存设施总有效容积计算公式为：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消t消

Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h；

V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

A：物料量V1

项目考虑二期事故废水收集需要，事故池的有效容积按不小于单个储存设施的容积设计，即V1=35m3。

B：消防水量V2

本项目同一时间火灾次数按一次计，消防用水量按30L/s计，火灾延续时间按1h计，废水总量按用水量核算108m3。

C：生产废水量V4

项目用水以冲洗、清洗水为主，本处按车辆冲洗废水确定事故状态必须进入事故池的废水量，则V4=5m3。

D：初期雨水量V5

根据公式V5=10qF计算，V5=10×51.37÷24.8×13.4=278m3。

事故消防水收集池容积为：

V=（V1+V2-V3）max+V4+V5=560m3

根据以上计算结果，在不考虑事故液可转移至其他储存设施或污水处理站的情况下，本项目在厂区应设置事故水池容积为900m3，工程设计事故池为1座900m3事故水池，事故状态下消防废水、生产废水、事故液均可进入该事故池，有效容积能满足事故状态下废水的存储要求。

3、事故废水防范措施

本项目设置环境风险事故水污染防控系统，防止环境风险事故造成水污染。

（1）在厂区东北侧设置初期雨水收集池和事故池，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；同时应对初期雨水收集池和事故池以及污水管道进行防渗处理，防治废水对地下水的污染。

（2）正常状态下，对厂区15min初期雨水进行收集，初期雨水阀门切换井阀门开，初期雨水进行雨水收集池进行收集；15min后初期雨水阀门切换井阀门关，雨水进厂区雨水管网排出。

（3）事故状态下，事故池阀门切换井阀门开，生产区和暂存库区以及其他区域产生的事故废水或废液经废水管网进行事故收集池；事故状态下，初期雨水阀门切换井阀门开，对事故状态下厂区产生的雨水进行全部收集直至事故结束。

（5）事故状态结束后，事故阀门切换井阀门关，事故废水进入事故应急池收集后，送至污水处理站进行处理。

拟建项目雨水、事故废水逻辑切换图见图9.7-1。

焚烧处置

图9.7-1   项目雨水及事故废水切换图

4、全厂事故水污染的三级防控体系

（1）一级防控措施：仓储区域均设防渗硬化地面和围挡，防止物料泄漏后外溢。车间、仓库内部设有地沟和排水系统，地坪略微倾斜，使水可以流进地沟等排水系统。经由地沟收集的废水送水泥窑焚烧处置。如此收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏造成的水环境污染。

（2）二级防控措施：如上述措施不能暂存大量溢溅或污染水（如消防废水）， 则通过雨水收集系统收集溢流的事故废水。

（3）三级防控措施：厂区拦截。操作员在接到生产事故警报时必须立即将全厂雨水总排口排放切换至事故废水池。污染物一旦流入雨水系统，事故池接纳污染废水，用于各单元在紧急或事故情况下污染废水的临时储存。事后对应急事故池中的水进行分析，根据需要送水泥窑焚烧处置。

厂区雨水经雨水管网收集，前15min初期雨水进全厂应急池，后期雨水经厂区雨水总排口排放。

可见，作为事故状态下的收集、储存和调节手段，雨水收集系统、地沟、事故池等能将污染控制在厂区内，防止事故泄漏造成工业区管网的污染，以及消防废水外流造成的水环境污染。

5、对于园区内集中工业区实行三级防控体系

第一级，要求入驻企业在装置区的周边设置围堰，在罐区周围设置防火堤，暂存外泄物料、消防水和初期雨水，防止其流入市政管道。

第二级，要求各厂区设置事故水池/缓冲池，用以收集受到污染的雨水和事故消防水。

第三级，在各区集中污水处理设施配套建设事故水池，用以收集区域内的事故消防水和初期雨水。事故池在非事故状态下使用时占用空间不得超过1/3，并应有事故时紧急排空的技术措施。事故发生时产生的污水分批委托污水处理厂进行处理。

（2）要充分做好危险废物的贮运防渗措施，危险废物保管人员严格执行班前班后和风、雨、雪的前、中、后的安全检查，定期对库存设施检查，防止危险废物贮存设施发生渗漏，污染地下水。

（3）园区企业各单位按照要求，所有物料均通过密闭的设备管道进行生产与输送。生产厂房、生产装置区、原料产品灌区、仓库及其他辅助生产装置均设置一定厚度的混凝土地面或铺设瓷砖，防止物料和废水下渗，各项目及污水处理厂均设置事故污水池，作为污水暂时存放地，避免发生污染环境的事件。正常生产情况下，各项目的物料和废水不会对区域地下水造成不良影响。开发区事故池均必须做好防渗工程，以免污水渗漏影响地下水质。

④园区基础设施雨、污水管网应具有优异的抗腐蚀性、密封性、柔韧性、可靠性、耐老化性等特性。并需要应用管路全防护、管道接口熔融连接、无渗漏措施，才能够有效防止污水渗漏而导致的地下水污染。

6、事故消防水收集的有效性分析

项目企业必须具备水体污染防控紧急措施。制定水体污染防控紧急措施，制定特殊情况下的防控措施预案，形成完善的防控体系。

结合全厂总平面布局、场地竖向、道路及排水系统现状，以自流排放为原则合理划分事故排水收集系统。

事故排水收集：事故排水利用雨水系统收集，排放采用密闭形式。事故排水收集系统的排水能力应按事故排水流量进行较核。事故排水流量包括物料泄漏流量、消防水流量、清净污水流量、雨水流量等。

事故排水储存：设置能够储存事故排水的储存设施。储存设施包括事故池、围堰内区域等。

设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入储存设施的措施。事故池可能收集挥发性有害物质时应采取安全措施。事故池非事故状态下需占用时，占用容积不得超过1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。

事故排水处置：根据事故时产生不同的环境危害物质，制定合理的后处理措施。

参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《中国石油天然气集团公司石油化工企业水污染应急防控技术指南》（试行）等有关规范，确定项目事故储存设施总有效容积。

- 9.7.4地下水风险防范措施

为防控地下水环境风险，本项目采取以下防范措施：

⑴源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设全部采用明管，即地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

⑵末端控制措施

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗。

⑶污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

⑷应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

⑸防渗区域划分

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。所有污染区均设置围堰或围堤，切断泄漏物料流入非污染区的途径。

项目各车间、暂存库、污水处理站，液态危废罐区按照有关标准的要求作了必要的防渗、防漏、防雨等安全措施，由于有耐腐蚀的硬化地面，透水性较差。同时，在正常情况下，项目污水进入水泥窑焚烧处置，能够有效防范地下水污染事故的发生。

- 9.7.5危废收运风险防范措施

由于危险废物存在毒性，所以在收集和运输过程中应严格做好相应防范措施，防止危险废物的泄漏，或发生重大交通事故，具体措施如下：

⑴坚持分类收集，严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行包装，包装介质（吨桶、吨袋）需密封，在明显的位置粘贴危险废物包装标签。包装好的危险废物应平坦放置于危险废物运输车辆货厢内，避免堆叠及不稳定停靠，禁止超载运输。严禁将具有反应性的不相容的废物、或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。危险废物运输车辆在装载完货物后应检查货物堆放的稳定性，货厢在关闭时应确认锁好，防止行驶过程厢门因振动打开。

⑵采用危险废物专用运输工具进行运输，运输废物的车辆应采用具有专业资质单位设计制造的专门车辆，确保符合要求后方可投入使用。承载危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。在废物运输车的前部、后部、车厢两侧设置废物专用警示标识。

⑶出车前严格检查危险废物运输车辆车况，检查GPS是否正常。检查车上应急设备是否齐全，是否适用于拟运送危险废物灭火及发生事故时应急使用。

⑷制定合理、完善的废物收运计划，其中应包括废物泄漏情况下的有效应急措施；选择最佳的废物收运时间（避开上下班高峰期），按照优化运输路线进行运输，经过敏感区（人口聚集地、饮用水源保护区等）应减少车速。

⑸定期对运送人员进行培训，提高收运人、驾驶员、押运员的风险意识，定期举行风险应急演练。

⑹运输车辆不得搭载无关人员。合理安排运输次数，在恶劣气象条件下，如暴雨、闪电、台风等，不能运输危险废物。

⑺严格遵循转移联单制度，不主动收集本项目危险废物许可证核准范围外危废。与当地环境保护主管部门密切联系，在发生事故后需及时上报，实现联防联控。

⑻危险废物在运输过程中发生固态危废泄漏后应及时收集并清扫附近路面避免有毒物质毒性残留；发生液态危废泄漏后，应迅速使用石灰、沙土等进行掩盖，初步削减其毒性并防止泄漏扩散，若材料不够，则迅速在附近掘取沙土掩盖泄漏物。

- 9.7.6危废暂存风险防范措施

本项目应针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）要求，做好贮存风险事故防范工作。

⑴危险废物贮存场所必须有符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）厂》（GB15562.2-1995）的专用标志；贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应）；地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑵危险废物贮存场基础需设2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数应≤10-10cm/s，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下。

⑶危险废物贮存场门口应设置10～15cm高的挡水坡，防止暴雨时有雨水涌进；堆放货架最底层应距地面至少20cm，易溶性物品必须放在上层，防止水淹溶解；在贮存场、车间外部设雨水沟等径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会浸入。废液卸液、储存、配伍区域均设置应急泄漏围堰和泄漏收集池。

⑷不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间，废物储存应按废物种类及预测贮存数量减少分区贮藏和贮槽。

⑸贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。

⑹危险废物贮存场所必须设置泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置，使整个库房处于微负压状态；应有安全照明和观察窗口。

⑺厂区内应设置截断阀门，发生泄漏时关闭污染物外排途径。

- 9.7.7焚烧系统环境风险防范措施

- 9.7.7.1危废进料过程风险防范措施

本项目焚烧处理的危险废物形态为三类：一类是密封桶包装危废物，二类是固态及半固态废物；三类是液态。尺寸较大的密闭桶包装的危险废物、固态及半固态废物先进行预破碎，破粹后经链板传送带进入水泥窑内，此过程为半自动化，若发生洒落，只要及时清理对环境的影响很小。废液由废液泵（防腐、防静电）从废液包装桶打至废液喷枪。废液喷枪采用扩散式燃烧器，供风在喷枪外，喷枪出口处设稳燃器，用压缩空气进行雾化。综合三类物料的进料方式，由于液态危险废物具有流动性及易渗透性，若发生事故时将会污染土壤和地下水。因此建设单位应由专业技术人员定期检查废液喷枪是否正常运转。除此之外，还应注意以下几点：

⑴对废液输送管道流量进行监控，定期排查废液输送管道是否存在跑冒滴漏。

⑵危险废物配伍过程中严禁不相容废物进入水泥窑，避免不相容废物混合后产生不良后果。

⑶水泥窑进料热值应大于3000千卡/公斤，因此应根据产生量调查，确定入炉掺配的原则，根据废物的状态、产生量和燃烧热值进行入炉的搭配，明确废物的高位热值和低位热值，设计合理的废物配伍方案，给出可以直接入炉的废物以及可以进行组合后入炉的废物。

⑷保护进料口的通畅，防止废物搭桥堵塞，使用吨桶、吨袋应与进料口尺寸配套，以便顺利进入水泥窑；尽量利用回转窑的自动上料装置，减少手动进料的比率；并定期对进料人员进行培训，使其熟悉焚烧设施的进料装置和工艺。

- 9.7.7.2危废焚烧过程风险防范措施

⑴确保水泥窑连续24小时稳定运行，实践证明，水泥窑点火、熄火时排放出来的二噁英比连续稳定焚烧时排放的量要高得多；确保有足够的废物量，实现水泥窑连续不间断焚烧是确保稳定焚烧的重要条件，也是减少二噁英排放量的重要措施。

⑵确保水泥窑烟气在850℃以上温度稳定运行，保证急冷室的降温效果，为减少二噁英的污染事故危害，必须确保水泥窑出口烟气温度稳定在850℃以上，烟气停留时间为2秒。烟气中的氯代芳香烃易在200～500℃温度下在飞灰表面生成二噁英，因此在烟气排出水泥窑在急冷室应小于1秒的时间内由500℃降至200℃以下，以减少二噁英在飞灰中的富集。

⑶尾气处理系统应经常检查，定时维修和更换老化设备，保证尾气处理系统的有效运作。尾气处理后气体排放应设置监测系统，保证尾气达标排放。定期检查焚烧系统各管道的畅通性，防止堵塞引发爆炸、爆燃现象。

⑷对水泥窑运行状况进行动态监控，控制室在水泥窑运转期间需保证有技术人员值班，以便对突发情况做出正确的处理。

- 9.7.7.3危险废物配伍过程风险防范措施

⑴设立实验室对危险废物主要成分进行分析，严格禁止对不相容的废物进行配伍。

⑵制定日焚烧计划，避免把不能在一起焚烧的废物放在一起焚烧，把放在一起焚烧效果更好或者允许一起焚烧的废物放在一起焚烧。配伍时，将可以一起焚烧固废送入配伍池调配均匀，对于半液态废物，按照比例直接投入水泥窑，对于废液，按照比例通过管道输送到焚烧车间暂存罐按照流量计入水泥窑。

⑶对配伍人员进行定期培训，充分了解废物热值调配比例和相容性。

- 9.7.7.4二次污染物处置过程风险防范措施

协同处置水泥企业在发现烟气中 Hg 浓度过高时宜将窑灰排出水泥窑循环系统。未经处置的窑灰和收集的粉尘不得 再返回水泥窑生产熟料，窑灰和收集的粉尘采用直接掺加入水泥熟料的处置方式， 应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品 环境安全性满足相关标准的要求。

- 9.7.8火灾与爆炸的风险防范

- A、设备的安全管理：

- 定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。此外，在装置区内的所有运营设备、电气装置都应满足防火防爆的要求。

控制液体物料输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电的产生。

在储罐上，设置永久性接地装置；在物料装卸作业时防止静电产生，防止操作人员带电作业；在危险操作时，操作人员应使用抗静电工作帽和具有导电性的作业鞋。

B、火源的管理

控制明火；设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案，有监管人员在场方可进行施工；暂存库与明火、散发火花地点及周围构筑物之间的距离应满足规范要求。

C、火灾的控制

严格按防火、防爆设计规范的要求进行设计，按规范设置消防系统，配置相应的灭火装置和设施；暂存库地面应采用不会产生火花的材料，其技术要求应符 合现行的国家标准《地面与楼面工程施工及验收规范》 (GBJ209-83)的规定，按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》选用电器设备，并采取静电接地措施。 在较高建、构筑物上设避雷装置，在涉及到易燃液体的储存和生产区，设置物料 的紧急收集装置，一旦有物料泄漏，能及时收集、处理，避免有任何火源，来避 免池火的发生。

D、设置火灾报警系统

由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。

E、防雷、防静电 在危险废物暂存库屋顶设避雷带作防雷保护。

F、消防及火灾报警系统：

企业应设有若干数量的烟感、温感及手动火灾报警器，分布在全厂各个部位，包括办公楼、消防泵房、装置区和危废存储区。拟建项目消防用水为厂内消防水池；全厂区配备必要的消防设施，包括泡沫站、消防水栓、泡沫消火栓、干粉灭火器、消防泵等。罐区消防采用以水消防、泡沫灭火为主，干粉灭火次之，其它消防为辅的消防方案。

室外消防给水管网按环状布置，管网上设置室外地上式消火栓，消火栓旁设 置钢制消防箱。

雨水和污水接管口分别设置截流阀，发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物、 事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭截流阀，可 将泄露物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，整个雨水收集系统或 污水收集系统不能容纳伴生、次生污水时，则临时架设系统泵，将伴生、次生污 水排至事故水池，事故废水经过污水处理设施处理达标后排放，若厂内污水处理 装置不能处理泄露物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式直接进 入水体。

- 9.7.9烟气净化系统故障防范

⑴加强烟气净化系统检修在生产过程中加强对焚烧系统和烟气净化系统的检修工作，确保其正常运行。在发生故障的情况下，尽可能减少更换时间，减轻事故排放对环境的影响。

⑵布袋除尘系统故障防控正常情况下，布袋可在水泥窑检修时按使用周期成批更换，保证过滤效率。一旦运行过程中布袋发生泄漏，可根据在线监测结果浓度变化即时发现，可逐一隔离检查更换，不会造成烟尘超标。除尘器制作时考虑耐高温，正常运行温度为200±10℃，并考虑到烟气有一定的酸性，除尘器内部（所有烟气接触面）涂刷耐高温耐酸腐蚀油漆。

⑶活性炭吸附系统故障水泥窑运行中需确保活性炭喷射系统的正常运行，以保证对重金属和二噁英等的吸附作用。

本项目对活性炭喷射系统进行自动控制和实时监控，日常生产中也会加强对风机的维护保养工作，减少风机损坏的可能性。

⑷除二噁英系统故障防控控制二噁英主要是通过控制炉内焚烧条件、烟气急冷避免再生成和加强末端去除实现。焚烧过程通过自动系统控制，确保炉温和烟气停留时间在法规和标准要求范围内；二噁英净化系统故障主要包括活性炭吸附系统故障，布袋泄漏，或活性炭固定床故障，三者同时发生故障的可能性极小，因此可以保持一定的二噁英净化效率。当发生故障时，尽量缩短设备更换时间，减轻事故状态下二噁英排放对环境的影响。

⑸烟气急冷系统故障本项目的烟气急冷系统为双流体喷雾系统，采用双流体喷头，具有优异的抗堵性能、使用维护量小、喷头耐腐蚀、使用寿命长等优点。为了提高系统运行的稳定性，急冷塔顶部设置3个喷枪接口，急冷喷枪设置为2套，一用一现场备，实现在线更换。急冷泵站采用在线切换系统。当运行系统给水泵停机时，备用泵自动投入运行；且当系统运行时，出口温度高于250℃时，备用喷枪自动投入使用。

- 9.7.10污水管道维护措施

⑴应十分重视污水管道的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水，淤塞应及时疏泼，保证管道通畅，同时最大限度的收集废水，管道设计中，选择适当充满和最小设计流速，防止污泥沉积。

⑵污水管道应制定严格的维修制度，应严格执行国家、地方的有关排放标准，特别需加强对所接纳工业废水进水水质的管理。

⑶厂区内应建设足够容积的事故应急池，以保证当污水干管出现事故，污水无法正常输运与处理的情况下，可以应急储存生产废水。

## 9.8风险应急预案

为了有效应对突发环境污染事故，提高应急反应和救援水平，将突发污染事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，最大限度地保障人民群众的生命财产安全以及生态安全，维护社会稳定，公司需要编制完善应急预案。

根据本项目的特征，确定风险应急预案由三级组成：三级是基本事故应急预案，主要针对可能发生的危害较小的事故，属于厂界内应急预案；二级预案主要是针对可能发生的危害较大，影响范围在园区范围以内的事故，属于园区内应急预案；一级预案主要是针对本项目的最大可信事故，该类事故发生后影响范围广、危害程度大，须启动社会的相关消防部门。

预案分级响应条件及响应程序：预案分三级，即厂界级、园区级和社会级，当事故较小可通过现场及厂内的人员和应急设备控制时启动三级预案；当事故影响较大，但范围可控至园区范围以外时，启动二级预案；当事故发展趋势无法控制，危及到厂外时启动一级预案。

- 9.8.1三级应急预案

（1）应急计划区

三级应急预案的范围是厂区以内区域。

（2）应急组织机构、人员

应急组织人员主要包括下列人员：

①总指挥：总经理

②副总指挥：副总经理（1-2人）

③指挥部成员：工艺、仪表及设备工程技术人员及消防安全负责人。

（3）厂内应急预案的启动程序：

事故目击者应立即向应急救援指挥中心值班室报警；

主管领导调遣兼职事故应急救援队，应急小组成员接到报警电话后立即赶往指定地点集合；立即奔赴现场。

（4）应急救援保障

厂区平时需要配备必要的消防器材、工具及个体防护用品。

（5）泄漏事故应急措施

①微小泄漏和预警事故的工艺处理：

发生此类事故，要及时根据实际情况确定事故较小对工艺生产无影响，岗位人员应及时采取切断致灾源和通知车间人员、监护并设置标示如：挂牌、合理调整工艺指标等处理措施。

②一般事故的工艺处理：

发生一般工艺事故或着着火事故，采取报警和切断致灾源或停车卸压措施，对泄漏物及时收容并中和处理，对设备容器可以通过喷水降温冷却，对厂房采取及时通风置换措施等。

③对较大事故的工艺处理措施：

立即停止生产切断致灾源或喷水冷却容器设备，设立警戒区，挖坑或围堤、中和处理。

④交通运输事故处理措施：

危险废物事故应急救援预案应当报设区的市级人民政府负责危险废物安全监督管理综合工作的部门备案。发生危险化学品事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告发生事故地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。事故地人民政府及其有关部门并应当按照下列规定，采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

⑤危险废物泄漏

采取关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等措施；采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。泄漏物的处理：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。液态危废储罐发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

（5）应急培训与演习

定期对应急救援小组成员进行救援的培训和进行事故救援演练，以保证突发事故中应急预案的有利实施。

- 9.8.3二级预案

（1）事故特征及范围

发生危害较大事故，如暂存库发生泄漏、爆炸事故，有毒烟气的事故排放，但危害范围可控在工业园区以内区域，应急范围为工业园区以内区域。

（2）应急组织机构、人员

应急组织人员主要包括下列人员：

①总指挥：园区管委会主任

②副总指挥：园区管委会副主任（1-2人）

③指挥部成员：管委会下属应急中心负责人、企业总经理、工艺、仪表及设备工程技术人员及消防安全负责人。

（2）应急处置程序

①报警

事故目击者立即按照报警程序要求向专职消防队、值班经理和应急救援指挥中心值班室报警，必要时，可以直接拨打地方消防队的报警电话进行报警。

②警戒与隔离

在事故现场设置警戒区，设立警戒标志，疏散无关人员。

合理设置出入口，严格控制人员、车辆进出。

迅速将警戒区及污染区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。

应急指挥中心划分泄漏场警戒、隔离区之后，立即向全体员工和参与事故处理的作战人员明确宣布：划分的范围、要求遵守和注意的事项，使附近在岗人员、群众均能了解和理解，以便为有效地事故处理给予理解和大力支持。

③救生

组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；

采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

对救出人员进行登记、标识和现场急救；

将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

④排险

a、泄漏源控制。可能时，通过控制泄漏源来消除化学品的溢出或泄漏。在厂调度室的指令下，通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法进行泄漏源控制。容器发生泄漏后，采取措施修补和堵塞裂口，制止危险废液的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。

b、泄漏物处理。现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。

c、泄漏处理注意事项：进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；如果泄漏物是易燃易爆的，应严禁火种；应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

注意：

危险废液泄漏时，除受过特别训练的人员外，其他任何人不得试图清除泄漏物。

⑤火灾控制

危险废液容易发生火灾、爆炸事故，但不同的废液以及在不同情况下发生火灾时，其扑救方法差异很大，若处置不当，不仅不能有效扑灭火灾，反而会使灾情进一步扩大。此外，由于化学品本身及其燃烧产物大多具有较强的毒害性和腐蚀性，极易造成人员中毒、灼伤。因此，扑救化学危险品火灾是一项极其重要而又非常危险的工作。从事化学品生产、使用、储存、运输的人员和消防救护人员平时应熟悉和掌握化学品的主要危险特性及其相应的灭火措施，并定期进行防火演习，加强紧急事态时的应变能力。

一旦发生火灾，每个职工都应清楚地知道他们的作用和职责，掌握有关消防设施、人员的疏散程序和危险化学品灭火的特殊要求等内容。

灭火对策：

a.扑救初期火灾。在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式灭火器来控制火灾。迅速关闭火灾部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启用现有各种消防设备、器材扑灭初期火灾和控制火源。

b.对周围设施采取保护措施。为防止火灾危及相邻设施，必须及时采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流，将物料导向安全地点。必要时用毛毡、海草帘堵住下水井等处，防止火焰蔓延。

c.火灾扑救。扑救危险废液火灾决不可盲目行动，应针对每一类危险废液，选择正确的灭火剂和灭火方法。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。当火势被控制以后，仍然要派人监护，清理现场，消灭余火。

特殊化学品的火灾扑救注意事项：

扑救毒害品和腐蚀品的火灾时，应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出；遇酸类或碱类腐蚀品，最好调制相应的中和剂稀释中和。

注意：发生化学品火灾时，灭火人员不应单独灭火，出口应始终保持清洁和畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑人员的安全。

化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行，其他人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料介质，配合扑救。

应急处理过程并非是按部就班地按以上顺序进行，而是根据实际情况尽可能同时进行，如危险化学品泄漏，应在报警的同时尽可能切断泄漏源等等。

⑤当重大事故得到控制后，要充分消除一切可能的次生灾害，做好监控，并立即组成两个小组。事故调查组和设备抢修组。由事故调查组对事故现场进行侦察检测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。由设备抢修组制定抢修方案，并立即组织抢修，准备恢复生产。

⑥事故现场调查结束后，做到场地清洁净化，人员清洁净化，空气清洁净化，设备清洁净化。

⑦加强抢险技能培训：对车间操作人员按培训计划进行培训；对事故影响区人员进行应急响应的培训；对运输人员要进行应急响应的宣传。抢险技能的演练：全公司人员均应参加应急演练，每年至少组织一次。

化学品事故的特点是发生突然，扩散迅速，持续时间长，涉及面广。一旦发生化学品事故，往往会引起人们的慌乱，若处理不当，会引起二次灾害。因此，企业应制订和完善化学品事故应急救援计划。让每一个职工都知道应急救援方案，并定期进行培训，提高广大职工对付突发性灾害的应变能力，做到遇灾不慌，临阵不乱，正确判断，正确处理，增强人员自我保护意识，减少伤亡。

- 9.8.2一级预案

（1）事故特征及范围

发生危害严重事故，事故发展趋势无法控制，应急范围为瓜州县。

（2）应急组织机构、人员

应急组织人员主要包括下列人员：

①总指挥：县长

②副总指挥：主管副县长（1-2人）

③指挥部成员：

主管部门局长、园区管委会、下属应急中心负责人、企业总经理、工艺、仪表及设备工程技术人员及消防安全负责人。

（2）应急处置程序及措施

①现场控制

风险事故发生时，应首先由事故侦查组标定事故的影响区域，引导救援人员，采取不同抢救和防护措施。

②人员疏散与安全避难

发布疏散命令；需要进行人群疏散的紧急情况和通知疏散的方法；需要疏散的位置，疏散路线，要特殊援助的群体的考虑。所有人员应该熟悉关于疏散的有关信息，应事先确定出通知人员疏散的方法、主要或替换集合点、疏散路线和查点所有人员的程序。逃生路线、集合点应该清楚地标出来。夜间应保证照明充足，便于安全逃生。应该设置风标和南北指示标志，让逃生人员辨识逃生方向。

③警戒与治安

对危害区外围实施交通管制，严格控制进出事故现场的人员，避免出现意外的人员伤亡或引起现场的混乱；指挥危害区域内人员撤离、保障车辆的顺利通行，指引不熟悉地形和道路情况的应急车辆进入现场，及时疏通交通堵塞；维护撤离区和人员安置区场所的社会治安工作，保卫撤离区内和各封锁路口附近的重要目标和财产安全；除上述职责以外，警戒人员还应该协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息以及事故调查等。

④医疗与卫生

及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事故现场人员伤亡的关键。指定医疗指挥官，建立现场急救和医疗服务的统一指挥、协调系统；对受伤人员进行分类急救、运送和转送医院；保障现场急救和医疗人员个人安全的措施。医疗救护包括现场抢救及医院救治：现场救治要及时将伤员转送出危险区，并按照先救命后治伤、先治重伤、后治轻伤的原则对伤员进行紧急抢救。现场抢救的主要是保持呼吸道通畅、心肺复苏、抗休克、止痛和其他对症处理。

⑤现场信息及发布

当事故可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息。死亡、受伤和失踪人员的数量、姓名等一般由事故单位提供，现场指挥部掌握并发布。

新闻发布及时向公众和媒体发布事故伤亡及救援消息，有利于澄清事故传言，减少谣言的流传。应将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

- 9.8.3项目与园区的联动机制

企业发生火灾时，可能会对周围企业造成影响，当企业认为抢险力量不够时，应立即请求园区其他企业等支援。封锁周边马路，疏导闲杂车辆，设立事故警戒区、指定专人警戒，严防无关人员进入事故警戒区。当应急物资储备不够时，可从周围企业中借调，将风险影响降至最低。同时，企业可与园区建立联防联动机制，使企业环境风险降至最低。

- 9.8.5知识培训

（1）应急培训

①.应急救援人员的培训

由应急救援小组和安全环保部门每隔一季组织一次对应急救援人员的培训，进行救援知识、抢险知识、自我保护知识的培训。

②.员工应急响应的培训。每半年进行一次员工应急响应的培训。

（2）应急演习

①.演习范围与频次：演习范围包括本项目各生产车间；针对编制的预案，各生产车间每季度进行一次综合性的应急演练。

②.事故处理预案演练的重点是考察预案的完善性和可操作性，考察应急设备设施性能的可靠性，考察和锻炼应急人员的应急能力。

③.事故处理预案的演练要留有相应的记录。记录的内容至少应包括：演练时间；演练地点和装置：参加演练人数和主要人员；针对的突发事件和紧急情况；演练的主要内容和过程；演练过程存在的问题和缺陷；针对问题和缺陷的改进措施等。

④.每次演练结束后，要根据评价和总结的意见，对预案进行进一步的验证，对不符合现场实际的内容要在最短的时问内进行修正。

⑤.每年根据演练记录，进行一次应急预案的修订，下一年度进行修改后的预案演练，实现持续改进。

## 9.9风险评价结论与建议

本项目主要风险物质为危险废物、危险化学品原料、“三废”污染物。本项目最大可信事故为：危险废物运输车辆翻车交通事故；焚烧烟气紧急事故排放；火灾爆炸事故次生CO污染。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)推荐的方法定量计算，事故发生将对评价区域人民群众生命财产和周边环境造成明显的不利影响，但风险事故发生概率较低，只要项目建设单位严格按工程设计规范建设、运行操作规程控制、事故防范应急处置措施管理，认真落实环评报告书提出的各项环保措施，可有效减少生产运行过程中的环境安全风险，降低事故危害和损失。为此，在加强环境安全管理、建立健全应急预案、明确责任人员、落实防范措施的前提下，本项目的环境安全风险可以控制在可接受风险水平之内。

项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。

项目环境风险评价自查表见表9.9-1。

表9.9-1              环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 存在总量/t | 固体危废 | 液态危废 |  | 渗滤液 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14400 | 90 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人数430人 |  |  |  | 5km范围内人数2850人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管道周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1£ |  |  |  | F2£ |  | F3R |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1£ |  |  |  | S2☑ |  | S3R |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ |  |  |  | G2□ |  | G3R |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1R |  |  |  | D2£ |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q﹤1£ | 1≤Q﹤10□ |  |  |  | 10≤Q﹤100□ |  | Q﹥100R |
|  |  | M值 | M1£ | M2□ |  |  |  | M3R |  | M4□ |
|  |  | P值 | P1£ | P2R |  |  |  | P3£ |  | P4□ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ | E2□ |  |  |  | E3R |  |  |
|  |  | 地表水 | E1□ | E2□ |  |  |  | E3R |  |  |
|  |  | 地下水 | E1□ | E2R |  |  |  | E3□ |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+□ | Ⅳ£ | ⅢR |  |  |  | Ⅱ□ |  | Ⅰ£ |
| 评价等级 |  | 一级£ |  | 二级R |  |  |  | 三级□ |  | 简单分析£ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害R |  |  | 易燃易爆R |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄露R |  | 火灾、爆发引发伴生/次生污染物排放R |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气R |  | 地表水□ |  |  |  | 地下水R |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ |  |  |  | 其他估算法R |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOXR |  |  |  | 其他□ |  |  |
|  |  | CO泄漏预测结果 | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围1150m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围3060m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 1、做好危险废物收集和运输过程中应严格做好相应防范措施，防止危险废物的泄漏、发生重大交通事故； 2、针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）等要求，严格落实污染防渗措施，做好贮存风险事故防范，在罐区周围设围堰，堰高 150~200mm。 3、加强废水、废气治理设施运行管理，定期检修维护，更换滤袋、活性炭等。 4、在厂内设置容积 900m3的事故应急池，在厂区雨水口设置切断阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | - 结论 本项目主要风险物质为危险废物、危险化学品原料、“三废”污染物。本项目最大可信事故为：危险废物运输车辆翻车交通事故；焚烧烟气紧急事故排放；火灾爆炸事故次生CO污染。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)推荐的方法定量计算，事故发生将对评价区域人民群众生命财产和周边环境造成明显的不利影响，但风险事故发生概率较低，只要项目建设单位严格按工程设计规范建设、运行操作规程控制、事故防范应急处置措施管理，认真落实环评报告书提出的各项环保措施，可有效减少生产运行过程中的环境安全风险，降低事故危害和损失。为此，在加强环境安全管理、建立健全应急预案、明确责任人员、落实防范措施的前提下，本项目的环境安全风险可以控制在可接受风险水平之内。 - 建议 项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施，企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，做好环境风险防控体系的衔接与分级影响措施。应根据国家环保管理要求，在项目运营一段时期后定期开展项目的环境影响后评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |